总务处（基建办）

规

章

制

度

汇

编

2025年3月

目  录

1、江苏财经职业技术学院传染病应急预案…………………………………1
2、江苏财经职业技术学院传染病防控工作制度…………………………5

3、江苏财经职业技术学院传染病报告制度………………………………7

4、江苏财经职业技术学院公共卫生突发事件应急预案…………………8
5、江苏财经职业技术学院医疗管理工作制度……………………………18

6、江苏财经职业技术学院输液室工作制度………………………………20
7、江苏财经职业技术学院注射室工作制度………………………………21
8、江苏财经职业技术学院水电管理办法（试行）………………………22

9、江苏财经职业学院节水工作岗位职责…………………………………29

10、江苏财经职业学院节约用水管理制度…………………………………31
11、江苏财经职业技术学院水电巡检制度…………………………………38
12、江苏财经职业技术学院配电房值班电工安全制度……………………39
13、江苏财经职业技术学院配电房管理制度………………………………41

14、江苏财经职业技术学院总务处（基建办）首问负责制（首访负责制）42

15、小型维修改造施工单位备选库使用管理办法(试行)………………44
16、江苏财经职业技术学院基建档案资料管理制度………………………48
17、江苏财经职业技术学院建设工程施工现场管理制度…………………50
18、江苏财经职业技术学院基建维修工程管理制度………………………52

19、江苏财经职业技术学院校园内建筑垃圾管理规定……………………54
20、江苏财经职业技术学院基本建设工程管理办法………………………55

21、江苏财经职业技术学院收发室管理制度……………………………69

22、江苏财经职业技术学院文印室管理制度……………………………70
23、江苏财经职业技术学院校园绿化管理制度……………………………72
24、江苏财经职业技术学院校园环境卫生管理制度………………………74
25、江苏财经职业技术学院办公教学实训区域物业管理考核办法………80
26、江苏财经职业技术学院电梯安全操作规程……………………………86
27、总务处（基建办）安全工作制度………………………………………87
28、总务处（基建办）仓库管理制度………………………………………88
29、总务处（基建办）仓库安全工作制度…………………………………89
30、总务处（基建办）安全工作责任追究制度……………………………90
31、总务处（基建办）安全生产责任制……………………………………93
32、江苏财经职业技术学院零工定额和使用管理办法……………………100
33、江苏财经职业技术学院校园绿化养护、卫生保洁管理考核办法……103
江苏财经职业技术学院

传染病突发事件应急预案

苏财院〔2017〕57号
为了加强学校传染病的防控工作，建立健全学校传染病的防控长效机制，有效防范传染病在学校中流行，确保我校广大师生健康及安全，根据《中华人民共和国传染病防治法》、《学校卫生工作条例》，结合我校实际，制定本应急预案。
一、成立传染病预防控制工作领导小组，明确工作职责

学校成立由校长任组长的传染病预防控制工作领导小组，具体落实学校的突发事件处置工作。主要职责如下：
1.落实学校传染病防控工作预案，明确工作职责，责任到人。

2.加强传染病报告制度，制定疫情报告的管理制度、人员职责、报告流程。

3、对传染病防控工作中各个环节进行监督检查

4、对违反相关法律的部门和人员进行惩处，对在防治疫情环节中做出贡献的部门和人员进行奖励。

5、协调处理本院在传染病防控工作中遇到的其他问题。

二、严格控制传染源，阻断传播途径
1．严格按要求控制学校传染源并对发病学生采取控制及隔离措施。

2．学生病情好转后，经校医务室医生检查签字后方可进入教室。

3．做好学校环境卫生，加强室内外的消毒工作。

消毒方法：1．开窗通风 ，2．定时消毒。

三、加强健康教育宣传，提高学生防病意识

1．加强传染病的健康教育宣传活动，学校有固定的卫生宣传栏，做到让师生及时了解传染病的防治常识。

2．加强体育锻炼，增强学生抗病能力。

四、预防物质保障

购买一定数量的预防药品、消毒药品及器械。

应急处理 

 1、对上级相关部门应急指挥部的指导和督察，给予积极的支持和配合。

学校师生员工发现传染病人或疑似传染病人时都应立即向传染病防控领导小组报告。

在发现传染病人、疑似传染病人时，必须按照规定时间：甲类传染病（包括乙类传染病按甲类传染病管理的病种），2小时内；乙类传染病6小时内；丙类传染病24小时内报告。统一填报传染病报告卡，向淮安市开发区疾控中心报告。任何人不得瞒报、慌报、缓报疫情。

4、对传染病人、疑似传染病人在做好自身保护的前提下，及时转送上级医院诊治。

5、对传染病病人、病原携带者、疑似传染病病人污染的场所、物品，由学校传染病防控小组安排相关人员在医生的指导下做好消毒处理，必要时请疾控中心进行终末消毒。与传染病人或疑似病人密切接触者，应严格进行临床观察。

6、对易感人群应采取应急接种，预防性用药，群体防护措施。需要进行隔离的病人、疑似病人和密切接触者，应主动配合有关卫生部门采取的医疗措施。

7、在传染病期间，辅导员要每天向学生处报告本班学生的缺课情况、健康状况，并及时查明学生缺课的原因，并保持联系，以便进行跟踪管理。学生处应建立因病缺勤病因追查与登记制度并做好相应的登记记录。

8、学校传染病防控领导小组要安排相关人员加强校园公共场所的环境卫生，学校相关部门要保持环境清洁，通风换气良好，对人员密集的教室办公室会议室等定期进行消毒。

9、门卫要严格把好校门关，外来人员来访登记，未经许可不得进入校园，禁止外来人员进入食堂、寝室、教室等人员密集区域。

10、学校要定期为师生开展健康教育讲座。利用多种方式加大健康教育力度，增加自我保健知识，养成良好的卫生习惯，增强师生自我保护能力。

六、传染病防治监督检查

学校对传染病的预防、治疗、监测、控制和疫情管理措施进行监督检查，严格责任追究。并将学校传染病防治工作的有关职责落实情况纳入综合评比体系中，根据工作要求开展专项督导检查。对发现的问题，及时提出整改措施，把不安全因素消灭在萌芽状态。对传染病预防工作措施不力，导致学校发生传染病流行等事件，对学生身体健康和生命安全造成严重危害；以及在发生传染病流行或食物中毒事件后不及时报告或隐瞒不报的，要依法查处直接责任人，并追究有关领导的责任。

 七、保障措施

学校成立传染病防控领导小组，具体负责突发公共卫生事件的日常预防与控制工作。学校安排必要的经费预算，为突发公共卫生事件的防治工作提供合理而充足的资金保障和物资储备。

江苏财经职业技术学院

传染病防控工作制度

一、学校成立传染病预防控制工作领导小组，贯彻落实上级教育行政部门、卫生行政部门等有关部门关于传染病预防控制的各项工作要求。并结合学校实际情况和各季节传染病流行特点制定和实施工作计划。

二、学校要加强卫生防病、健康教育工作，指导并检查工作落实情况。

三、学校全体师生有参与和配合执行各项传染病预防控制工作制度的责任和义务。学校至少配备1名以上专（兼）职传染病防控工作人员或保健教师。

四、学校传染病预防控制工作制度包括晨检制度、疫情报告制度、预防接种制度、消毒隔离工作制度等。

五、学校实行晨检制度。主要对在校师生、其他人员通过询问或必要的体温检测进行身体健康状况巡查；对每天因病缺勤者、出勤但有身体不适者及其诊治情况进行登记汇总并报送学校相关部门，同时要尽早督促病患师生到医务室就诊。晨检工作主要由辅导员承担。

六、学校实行疫情报告制度。一旦发现传染病人、疑似传染病人，或同一症状的师生人数增多时，应及时（必须在2小时内）向相关单位和上级教育行政主管部门报告，以便做到早发现、早诊断、早治疗、早疏散、早隔离。疫情报告工作主要由校医务室工作人员负责。

七、学校要定期对教学场所、宿舍、食堂、厕所进行定期空气清洁消毒和物品清洁消毒，并做好登记，由总务处负责。教学场所要经常开窗通风换气，由任课教师负责。一旦发生传染病疫情，患病学生、教职工及密切接触者应接受隔离治疗或隔离观察；学校要加强通风、消毒工作。

八、做好常见季节性传染病的预报工作和预防工作。针对流行过程的三个基本环节中最易控制的环节，采取适当措施原则： 

a)对传染源的措施：早期发现传染源，早诊断，早期隔离，早期治疗和早期疫情报告。对传染病的接触者分别按具体情况采取检疫措施、临床观察措施、药物预防或预防接种。

b)切断传播途径的措施：消除传染病源周围环境的病原体，根据各类传染病的不同传播途径采取不同措施，包括消毒、杀虫和卫生措施等。

c)保护易感人群措施：改善营养，积极参加体育锻炼等，可提高非特异性免疫力。免疫预防可起到关键作用。

 

江苏财经职业技术学院

传染病报告制度

一、严格执行传染病防治法律、法规。执行职务的医护人员为责任疫情报告人。

二、严格疫情登记制度，校医室要建立门诊日志，一旦发现甲乙丙类传染病病人。疑似病人或病原携带者；发生或发现不明原因的群体性疾病的必须按《中华人民共和国传染病防治法》的规定立即登记（项目包括：病人的发病日期。所在班级、姓名、性别、年龄、症状、体征、发病人数、波及范围、采取措施等)，并及时（甲类2小时、乙类6小时、丙类24小时）向所在地疾病预防控制机构及学校主管部门报告。不得隐瞒缓报、谎报或授意他人隐瞒、缓报、谎报。

三、严格消毒灭菌隔离制度，严格执行无菌技术操作规范，预防校医室内感染和交叉感染疾病的发生，在发生传染病疫情期间，校方应在疾病防控制机构的指导下，认真落实相应的传染病综合防治措施。

四、接受疾病预防控制机构对学校疫情登记报告和管理情况的监督检查指导。

江苏财经职业技术学院

公共卫生突发事件应急预案

苏财院总〔2021〕1号
一、总则

（一）编制目的

为了提高我校应对突发公共卫生事件的应对能力，从而达到有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常社会秩序的目的。

（二）编制依据

《国家突发公共卫生事件应急条例》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国食品卫生法》、《食物中毒事故处理办法》、《江苏省突发公共卫生事件应急预案》和《淮安市突发公共卫生事件应急预案》等法规。

（三）工作原则

学校防控医疗工作，遵循预防为主、常备不懈的方针，对突发公共卫生事件应急工作坚持统一领导、分级负责、反应及时、措施果断、依靠科学、加强合作的原则。

（四）适用范围

本预案所称突发公共卫生类事件，是指突然发生的，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒，以及其他严重影响公众健康的事件。如鼠疫、霍乱、肺炭疽、传染性非典型肺炎，食物中毒，重大动物疫情，有毒物(药)品泄露及外来有害生物入侵等。发生在学校的，经卫生行政部门认定的其他突发公共卫生事件。

事件等级

根据《国家突发公共卫生事件应急预案》，学校突发公共卫生类事件按严重程度，从高至低划分为特别重大事件(I级)、重大事件(II级)、较大事件(III级)和一般事件(IV级)四级：

1．特别重大突发公共卫生事件(I级)

（1）学校发生的肺鼠疫、肺炭疽、传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感、群体性不明原因疾病、新传染病以及我国已经消灭的传染病等达到卫生行政部门确定的特别重大突发公共卫生事件标准的。

（2）学校实验室保存的烈性病菌株、毒株、毒种等丢失。

（3）发生在学校的，经国务院卫生行政部门认定的其他特别重大突发公共卫生事件。

2．重大突发公共卫生事件(II级)

（1）学校集体性食物中毒，一次中毒人数超过100人并出现死亡病例，或出现10例及以上死亡病例。

（2）学校发生的肺鼠疫、肺炭疽、腺鼠疫、霍乱等传染病病例，发病人数以及疫情波及范围达到省级以上卫生行政部门确定的重大突发公共卫生事件标准。

（3）学校发生传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感疑似病例。

（4）乙类、丙类传染病在短期内爆发流行，发病人数以及疫情波及范围达到省级以上卫生行政部门确定的重大突发公共卫生事件标准。

（5）群体性不明原因疾病扩散到县(市)以外的学校。

（6）因预防接种或预防性服药造成人员死亡。

（7）因学校实验室有毒物(药)品泄露，造成人员急性中毒在50人以上，或者死亡5人及以上。

（8）发生在学校的，经省级以上卫生行政部门认定的其他重大突发公共卫生事件。

3．较大突发公共卫生事件(III级)

（1）学校集体食物中毒，一次中毒人数超过100人，或出现死亡病例。

（2）学校发生的肺鼠疫、肺炭疽、腺鼠疫、霍乱等传染病病例，发病人数以及疫情波及范围达到地市级以上卫生行政部门确定的较大突发公共卫生事件标准。

（3）乙类传染病、丙类传染病在短期内爆发流行，疫情局限在县(市)域内的学校，发病人数达到地市级以上卫生行政部门确定的较大突发公共卫生事件标准。

（4）在一个县(市)域内学校发现群体性不明原因疾病。

（5）发生在学校的因预防接种或预防性服药造成的群体性心因性反应或不良反应。

（6）因学校实验室有毒物(药)品泄露，造成人员急性中毒，一次中毒人数在10—50人，或出现死亡病例，但死亡人员在5人以下。

（7）发生在学校的，经市(地)以上卫生行政部门认定的其他较大突发公共卫生事件。

4．一般突发公共卫生事件(IV)

（1）学校发生集体食物中毒，一次中毒人数30—1O0人，无死亡病例。

（2）学校发生的肺鼠疫、霍乱病例，发病人数以及疫情波及范围达到县级以上卫生行政部门确定的一般突发公共卫生事件标准。

（3）因学校实验室有毒物(药)品泄露，造成人员急性中毒，一次中毒人数在1O人以下，无死亡病例。

（4）发生在学校的，经县级以上人民政府卫生行政部门认定的其他一般突发公共卫生事件。

二、组织机构与职责

（一）学校公共卫生突发事件应急工作领导小组

组长：主管副校长

副组长：各党总支书记
组员：总务处处长、学生处处长、社区中心主任、团委书记、各二级学院院长、医务室负责人、辅导员、各班主任

办公室设在总务处，学校医务室为日常办事机构。

（二）学校公共卫生突发性事件医疗急救小组

组长：医务室负责人
副组长：总务处分管医务室的副处长

组员：医务室人员和各院（部）、处、室主要负责人

办公室设在总务处，学校医务室为日常办事机构。医务室主要负责人担任应急救治工作总指挥，负责实施36种法定传染病的监测、报告、分析，传染病设备、食物中毒抢救、医疗救护、现场处理、监督检查、监测检验、卫生防护等应急处理工作，定期查看预防突发事件救治药品、医疗器械以及其他物资的储备和调度。

各院（部）、处、室也要相应成立突发事件应急处理组织，建立健全应急处理责任制，切实履行各自的职责，保证突发事件应急处理工作的正常进行。院部主要负责人协助医务室定期对本部门教职工、学生骨干开展突发事件应急处理相关知识、技能的培训，定期组织突发事件应急演练。

三、疫情报告制度

（一）有下列情况之一者，各院（部）、处、室领导小组在1小时内向学校公共卫生类突发事件应急工作领导小组报告：

1．发生或可能发生传染病暴发、流行的；

2．发生或发现不明原因的群体性疾病的；

3．发生传染病菌种、毒种丢失；

4．发生或可能发生重大食物和职业中毒事件的；

5．学校可能对社会造成重大社会影响的突发事件。

（二）医务室在2小时内向上级教育部门和上级卫生行政主管部门报告。

（三）学校各院（部）、处、室和个人对突发事件不许隐瞒、谎报、缓报或授意他人隐瞒、缓报、谎报。

（四）在规定报告的同时，立即启动本预案，要求各小组成员各司其职，对报告事项调查核实、确证，采取必要的控制措施，配合上级教育行政主管部门和卫生行政主管部门开展应急处理工作。

（五）任何单位和个人均有义务向学校、医务室报告突发事情隐患。学校、医务室对不履行突发事件应急处理职责的情况、不按规定履行职责的情况，进行调查处理。并对举报突发事件有功的单位和个人予以奖励。

（六）医务室设立学校突发事件、疫情报告及业务咨询热线，24小时学校全线开通（医务室：15152365559）。及时听取和解答各院（部）、处（室）师生员工的疫情报告、急救求治问题。

（七）发现甲类传染病时，对疑似病人，立即单独隔离，并上报上级主管部门；发现乙类或丙类传染病疑似病人时，通知家长带学生回家隔离并立即到医院诊治，防止传染病在院内的传播。

（八）发现传染病病人或者疑似传染病病人时，医务室立即向疾病预防控制中心和学校公共卫生类突发事件应急工作领导小组报告。

四、应急响应及处置

（一）预案启动

发生突发公共卫生事件后，突发公共卫生事件应急处置工作组应立即向学校应急领导小组报告，并提请启动应急预案。

（二）响应程序

1．当确认突发公共卫生类事件即将发生或者已经发生时，学校突发公共卫生事件应急工作组应立即做出响应，按照“统一指挥、属地管理、专业处置”的要求，指挥协调相关职能部门应急队伍先期开展工作。

2．成立现场指挥部，由分管副校长任总指挥。根据事件类别及时向学校应急领导小组提出请求，由地方政府协助调配其他应急资源参与处置工作。严密观察突发公共卫生类事件发展趋势，及时向上级有关部门报告。

3．学校突发公共卫生事件应急处置工作组应立即调动有关人员和处置队伍赶赴现场，在现场指挥部统一指挥下，按照预案分工和事件处置规程要求，相互配合、密切协作，共同开展应急处置和救援工作。

4．学校医务室及时组织现场救护队伍，医护人员和防疫人员应在第一时间内赶赴现场，做好救护、消毒、采样等工作，确定突发公共卫生事件的性质和类别，配合卫生行政部门做好防治、救护工作，预测事态的进一步发展趋势。

5．保卫处维护好事发地点治安秩序，做好交通保障、人员疏散、群众安置等各项工作，尽全力防止事态的进一步扩大。
6．总务处提供必要救援、救护物资，学校办公室提供交通工具，对发生的食物源中毒事件，按处置预案及时采取相应措施。

（三）应急结束

1．突发公共卫生事件处置工作已基本完成，次生、衍生和事件危害被基本消除，应急处置工作可以进入结束程序。

2．突发公共卫生事件处置工作组向学校应急领导小组提交应急处置工作总结，并依据《江苏财经职业技术学院突发公共事件总体防范与应急处置预案》的规定，由相关部门宣布应急结束。

（四）后期处置

突发公共卫生事件处置结束后，突发公共卫生类事件应急处置工作组办公室对事件原因和发展趋势进行调查和总结，并将相关书面报告报送学校应急领导小组备案，据此总结经验教训并提出改进工作的建议。

对于涉密的重要信息，负责收集数据的部门应遵守相关规定，做好信息保密工作。

五、应急保障

（一）通信与信息保障

学校各职能部门应当建立健全并切实落实突发公共卫生事件信息报送、应急处理等各环节的运行机制，保持通信联络方式方便快捷，确保信息沟通和报送渠道安全畅通。凡达到划定级别的突发公共事件，除向本单位主要领导报告，还要向主管部门和分管校领导报告。

（二）应急支援与装备保障

1．医疗保障

学校医务室配备必要的医疗药品、器械，根据“分级救治”原则，按照现场抢救、院前急救、专科治疗几个阶段组织实施救护。及时配合淮安市急救中心（120）应急处置工作中的院前急救工作；配合疾病预防控制中心（CDC）等相关部门负责做好疾病控制和卫生防疫准备，并严密组织实施。

2．交通运输保障

学校办公室应配备应急处置所需交通运输工具；要根据需要和可能开设应急救援“绿色通道”，保障交通路线畅通。

3．治安保障

保卫处等单位维护好学校治安秩序，必要时设立警戒区和警戒哨，做好交通保障、人员疏散、群众安置等工作，确保师生员工安全。

4．资金保障

财务处设立突发公共卫生事件应急专项资金，实行专款专用，妥善管理。

（三）宣传、培训和演习

1．宣传和培训

学校突发公共卫生事件处置工作组办公室负责组织、制定应对突发公共卫生类事件的教育规划；负责对校内各单位进行相关法律法规和预防、避险、自救、互救等常识的宣传教育；实施中小学在校学生相关应急知识的教育。充分利用网络、闭路电视、校内广播等丰富的宣传工具，开展突发公共卫生事件应急处置知识培训、讲座，开展危机预防和管理教育，增强师生危机防备意识和应急基本知识和技能。

2．演习

突发公共卫生事件处置工作组办公室要积极开展专业技能培训，组织学校医务室、保卫处等部门进行应急演练；并依据专项应急预案进行短期脱产训练。应急演习包括准备、实施和总结三个阶段。通过应急演习，培训应急队伍、落实岗位责任、熟悉应急工作的指挥机制、决策、协调和处置程序，识别资源需求、评价应急准备状态、检验预案可行性和改进应急预案。

江苏财经职业技术学院

医疗管理工作制度

苏财院总〔2021〕2号
1、在学校及主管部门的领导下做好师生员工的医疗卫生服务、预防保健工作。

2、坚持以“病人为中心”的服务原则，实行24小时门、急诊制，做到文明行医，礼貌待人。

3、医护人员应树立高度责任心，对危、急、重病人，及时救治，如不具备救治条件，应及时转诊，并做好各项救治、转诊记录。

4、对疑难病人和二次复诊仍不能确诊者，应及时转上级医院诊治并在病历上注明。

5、树立良好的医德医风，尽职尽责，对待病人热心、细心、耐心，诊断治疗得当，病历书写正规。

6、严格按照药品管理法的要求进行药品采购，保障药品供应，做好药品的养护管理工作。

7、做好医务室的医疗收费工作，保证收费与票据一致，库存与支出一致，按规定上交收费款，做到诊室不留现金。

8、妥善保存各种资料；加强对仪器设备的维护保养，保障仪器设备的正常运转。对抢救药品要定期检查调整。

9、医护人员必须坚守岗位，做好交接班，填写交接班记录，留观病人应当面交班，严密观察病情变化。

10、严格执行消毒制度；保持医务室秩序良好，清洁整齐。

11、发现传染病应按规定填写传染病报告卡，执行传染病报告制度。

12、积极开展健康教育，有针对性地宣传常见病、多发病、季节性传染病的防治知识，提高广大师生员工的保健意识和自我防病能力。

13、本办法解释权归总务处。
14、本办法自公布之日起施行。

江苏财经职业技术学院

输液室工作制度
苏财院总〔2021〕3号
1、经医师诊治后需要输液者，应带病历及取配的药品，核对无误后，方可给予输液。

2、凡病人自带外单位药品代输液者，需严格核对病历、注射卡、药品，并仔细检查药品的品名、批号、有效期、外观质量，经医生同意后方可代输液。

3、做好“三查七对”，严格操作规程，严密消毒，坚守工作岗位，定时巡视病员，注意输液反应，做好输液登记。

4、根据药物和病情，调节好输液速度，在输液过程中，应交待病员与陪伴不得随意调节滴速，以免发生危险。并做好输液观察记录。对需大小便者应由护士或陪伴陪同监护，以免发生意外。

5、输液完毕后，病员无不适或其他反应，可嘱其休息十分钟后回去，并交待病人回家后注意事项。如有不适或病情变化，应请医生复诊并再作处理。

6、应对病人和陪伴宣传，自觉遵守公共卫生和公共秩序，共同保持输液室文明清洁、卫生、安全。
江苏财经职业技术学院

注射室工作制度
苏财院总〔2021〕4号
一、进入注射室后，不得高声喧哗。除患者外闲人不得入内，保持安静和整洁。

二、医护人员进入室内，应衣帽整洁，严格执行无菌技术操作规程，工作认真负责，不擅离岗位。

三、凭药房注射药袋按序注射，外带药品须有本室医生医嘱交费后注射。严格执行人一针一管。

四、凡没有注射药袋和字迹不清，不予注射。

五、凡青、链霉素及其它需做皮内试验的药物一律经试验阴性后方能注射，注射后观察30分钟无反应方可离开。

六、注射前严格执行“三査七对”，以防止发生事故。

七、抽出的药液超过2小时后不得使用，启封抽吸的各种溶媒超过24小时不得使用，最好采用小包装。

八、碘酒、酒精应密闭保存，每周更换2次，容器每周灭菌2次，不使用过期或疑有不洁的医疗用品。

九、常备急救药品，放在固定位置，随用随补。

十、坚持每日清洁、消毒制度，地面湿式清扫。做好安全、防火工作。
江苏财经职业技术学院

水电管理办法（试行）

苏财院〔2018〕32号
第一章总则

第一条为构建节约型高校，不断增强师生员工的节约意识，努力提高水电资源的利用效益，降低办学成本，根据国家和省有关节能工作的文件精神和学校实际情况制订本办法。

第二条通过加强计量的基础条件建设，逐步实行用水、用电分类、分区计量管理，按照“谁使用，谁付费”的原则，建立水电费由学校、单位、个人承担的运行机制。

第三条凡在我校范围内使用水电的单位和个人，均适用本办法。
第二章管理机构和职责

第四条总务处负责全校水电管理工作，职责如下：

1．负责起草学校节能工作的规划；

2．负责水电管理办法及相关节能政策的制定和修订；

3．组织检查全校节能工作，负责学校节能数据的统计和上报工作；

4．负责新增用水用电的审核和水电建设项目论证，负责重要节能技改项目的论证与实施；

5．代表学校与地方行业单位开展水电业务联系；

6．负责水电日常监督管理和维护工作，制定水电设施维修、改造计划，确保水电的正常使用和安全运行;

7.参与学校水电基础设施的建议、改造及验收，做好学校水电管网图纸和建筑物水电竣工图纸的收集、整理、归档工作;

8.负责用户水电计量和收费催缴工作；

9.负责水电管理工作的技术指导和咨询。

第五条水电用户负责本单位的水电日常管理工作，及时发现和报修损坏的水电设施，监督检查内部各用户的用水用电情况，确保水电安全。

第六条宣传部、学生工作部、团委等部门和各二级院部应积极开展“节水节电”和“节能宣传周”等主题教育活动，提升全校师生的节能意识。

第三章用水用电管理

第七条用水用电申请：

凡需使用学校水电的单位或个人均须到总务处办理开户申请手续，统一安装计量工具。

1.改建、扩建及装修工程需要更换、改变电气线路及设备，改变给排水管线走向的，必须向总务处提出书面申请，提供详细图纸和负荷，经现场勘察批准后方可动工。学校可聘请校内外水电方面专家对水电工程项目的决策、施工、验收等过程进行监督。

2.各施工单位开工前应到总务处办理用水、用电手续。

3.用户如需变更用水用电性质、停用或移位，均需到总务处办理申请报批手续。

第八条计量管理

1．凡由学校供水供电的用户原则上均应安装数据化计量表具，总务部门定期抄表并公布数据。

2．临时用水用电（指用水用电时间不超过30天）的用户，一般应安装计量表，按表计费。未安装表使用者，则按使用时间和功率或流量进行估算后进行收费。

3．用户使用的水电表由用户保管，如有遗失、损坏由用户负责赔偿，水电使用量由总务处能源管理科根据实际情况确定。由于用户原因需要移动表位的，工料费由用户负担。

4．总务处负责全校计量表的安装和维护。

5．计量表若发生接线错误或失灵，精确度不够时，应及时报总务处，由总务处按调查的实际情况校对核实，给出最终测算结果。

第九条收费管理

1.水电费的价格由学校根据淮安市物价部门和能源管理部门的收费标准，结合学校的实际情况确定。若遇政策性水电价格调整，学校将按政府规定作相应调整。

2.水电费缴纳范围。所有使用学校水电的单位和个人，均需缴纳水电费。原则上每季度收缴一次。
3．学生宿舍水电费，按省《高等学校社会化学生公寓收费管理暂行办法》（苏价费[2002]369号、苏财综[2002]162号）规定的每生每年80千瓦时，用水量每生每年40吨免费标准执行，超额部分由学生自己购买。

4．所有办公用房、教学用房和二级学院的水电费暂由学校统一支付，逐步实行定额管理，学校将根据情况制定具体指标和收费办法。

5．土建工程、修缮装饰工程、环境绿化工程等使用的水电费，装表计量，按实收取。

6.承包经营、门面房、外接用水用电设备的用户水电费，严格执行计量控制。

7．基础设施，如路灯、泵房、开水房、配电房等水电费实行计量，水电费由学校支付。

8、教学楼用水用电纳入物管工作考核，基数以上年实际使用量为标准，超支处罚，节约奖励。加强对自修教室的节能管理，按照学生实际需求分层分区开放自修教室。

9、收费程序。一般按先用后缴的原则执行，也可采用预付费的方式。水电费统一由总务处能源管理科负责抄表计量，开具缴费通知单，由使用单位自行到财务处缴纳并将缴费凭证复印后至能源管理科备案。工程建设等项目需先结清水电费后方可办理工程款结付手续。

10、收费监管。由总务处不定期对抄表计量情况进行抽检；每季度由总务处会同财务处将上一季度水电收费情况汇总公示，并上报学校分管领导；年末由审计部门进行监督。做到应收尽收，防止漏收。对应收未收，故意不收的行为将追究当事人责任。

第四章用水用电设备管理
第十条各单位应加强对空调的节能管理，使用空调应遵守以下管理规定:

1.使用空调时须关闭门窗；

2.空调设置温度夏季应不低于26℃、冬季不高于22℃；

3.除特殊需要经批准外，夏季最高气温度低于32℃（以天气预报温度为依据，下同）、冬季最高气温高于10℃时，不得使用空调（梅雨季节除外）；

4.长时间（20分钟以上）离开室内，应关停空调。

第十一条禁止在公用场所使用热得快、电炒锅、电饭煲、电炉、取暖设备等与工作无关的电器，若有发现，没收所用电器并进行通报批评；造成电力设施损坏或事故等严重后果者，当事人除加倍赔偿外，部门负责人和当事人应承担相应法律责任。禁止在楼内进行电瓶车充电。

第十二条各工作场所的空调和照明由使用人或管理人负责开关，走廊、大厅、卫生间等公共场所由物管人员开关，教学场所由任课老师或班级指定人员负责开关，白天照度足够的话原则上不许开灯，若发现违规将进行通报批评。

第十三条电脑、传真机、复印机等电器设备在使用过程中尽量减少待机时间，下班后应关闭电器设备；教室内电脑、投影仪等电器设备下课后由任课老师督促检查关闭。

第十四条各单位和个人均有责任和义务维护好学校的水电基础设施和设备正常运转，发现水电设施损坏应及时报修。

第十五条所有师生均可对学校水电使用进行监督，发现违规使用或私拉乱接行为，均有义务制止和举报；对学校水电管理提出合理化建议，有重大贡献的，学校将予以适当奖励。

第五章违规用水用电的管理

第十六条违约欠费处理办法

1．各用户应按规定缴付水电费，逾期不缴的要加收滞纳金，滞纳金从学校发放《缴款通知单》之日起7个工作日后每天按水电费总额的0.2%计收。

2．总务处应向欠费用户送交《催缴通知单》，拖欠水电费逾期超过一个月经催交仍不缴纳的，可按规定的程序，开具《停水停电通知单》，实施停水停电。

第十七条违约用水用电

（一）下列行为均视为违约用水用电

1．未经学校能源管理管理部门批准，在学校公共水电线路上私自接水接电；

2．未经过水电计量装置的用水用电；

3．改变计量装置的布线或采用其他方法致使电表、水表计量不准；

4．擅自改变用水用电性质，向其他单位和个人转供水电；

5．其他窃水窃电行为。

（二）违约用水用电处理

1．上述行为一经查实，总务处应立即予以制止，并可开具《停水停电通知单》，停止供水供电；

2．窃水窃电量可核查估算的，按估算值结算，并追补五倍的罚金；无法查明时，处以1000元以上罚金；

3．对拒不承担窃水窃电责任，数额较大或情节严重的，学校将依照相应法律法规追究当事人的责任。

第六章附则

第十八条本办法由总务处负责解释。

第十九条本办法自发布之日起施行。

江苏财经职业学院节水工作岗位职责

苏财院总〔2022〕1号

第一章  主管领导

第一条 贯彻落实国家、省、市有关节水法律法规，管理、监督节约使用水资源。

第二条 根据年度节水工作计划，监督计划的实施情况。

第三条 定期召开节水工作会议，分析节水工作中存在的问题。

第四条 定期对各部门节水工作开展考核。

第二章  分管领导

第五条 具体负责节水管理工作，配合节水主管部门做好节约用水相关工作。

第六条 根据实际情况，负责制定和完善各项节水管理制度，落实节水“三同时”、“四到位”制度，建立有利于节水的制约和激励机制。

第七条 负责节水技术改造计划的组织实施，监督计划完成情况。

第八条 负责开展节水创建的综合协调工作，指导和监督创建工作有序开展。

第三章  节水管理部门

第九条 掌握用水设备及管网分布情况，他责收集、整理给排水管网围，计量网络图，用本设施分市第十条负责做好节水检查、巡查工作，认真填写检查记录。

第十一条 每年12月初，负责起草本年度计划用水总结和下年度用水计划建议，报单位主要领导审核。

第十二条 每月负责各部门用水计划和用水定额管理考核工作。

第十三条 负责做好本单位用水情况统计分析工作，每月15日前向节水主管部门填报用水月报表，按月将用水情况向节水管理部门的节水信息化系统填报。

第十四条 负责组织开展节水宣传活动，增强全体员工的水忧患意识和节水意识。

第十五条 统计人员应按用对用水数据进行统计分析、做好原始记录，建立完善的节水、用水统计台账。

第十六条 抄表人员应定期抄表，抄表原始记录完整、规范。及时将抄表数据提供给统计人员。

第十七条 巡查人员应每天对供水管网和用水设备进行巡查，发现跑、冒、滴、涌现象，及时向部门领导汇报并报修做好巡查记录。

第十八条 维修人员在接到维修工作安排后，应及时维修，并确保维修质量。

江苏财经职业学院节约用水管理制度

苏财院总〔2022〕3号

第一章  总则

第一条 为节约水资源，提高用水效率，根据有关法律法规、标准规范及管理规定，结合用水管理实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于管理区域内的节约用水及其监督管理活动。

第三条 健全节水管理网络，配足节水管理人员。

总务处为节水管理部门，具体负责节水的管理和监督检查工作。

第四条 自觉接受节水主管部门委托的第三方开展节水检查。

第五条 全体人员都有节约用水的义务，对浪费水的行为有权举报。

第二章  计划用水与定额管理

第六条 每年12月20日前，应向节水主管部门提交本年度计划用水和定额管理工作总结和下年度用水计划建议。

第七条 因建设、生产、经营等需要调整用水计划的，总务处收集相关证明材料，并提前15天向节水主管部门提出书面申请。

第八条 总务处在接到节水行政主管部门下达的年度用水计划后，应将用水计划分解到各用水部门，每月初对各用水部门上月计划用水情况开展考核，实行节奖超罚。

第九条 总务处每月应负责核算产品用水单耗，对照用水定额或本行业用水先进单耗，进行用水合理性分析。

第十条 单位范围内的绿化养护、工程施工等临时性用水，施工部门应向总务处提交申请，经批准后方可到指定接水口取水，取水量不得超过批准的水量。

第十一条 在用水过程中应做到用水计划到位、节水目标到位、节水措施到位、管水制度到位。

第三章  计量和统计管理

第十二条 根据用水实际情况，合理规范安装计量器具，确保计量器具安装率符合相关规定。

新、改、扩建项目涉及取用水的、应及时安装计量器具，并更新计量网络图。

第十三条 计量器具应采购合格的产品，使用过程中应定期送校验部门或厂家检测，保证计量器具的精确度。

第十四条 应定期对计量器具进行检查，确保计量器具完好无损。

第十五条 定期抄表，按月汇总，每月15日前向节水主管部门报送节水月报表，按月将用水情况向节水主管部门的节水信息化系统填报。

第十六条 按月对用水数据进行统计分析、做好原始记录，建立完善的节水、用水统计台账，发现用水有异常现象时，应及时分析原因并整改。

第十七条 每3年应开展水平衡测试，查找并分析用水方面存在的问题，制定改进措施并加以落实。

新、改、扩建项目正常运行后或生产工艺、主要产品及流程发生重大变化时，应及时重新开展水平衡测试。

第十八条 配合节水行政主管部门或其委托的第三方开展用水审计工作，并按照要求提供相关资料。

根据用水审计结论通知书要求，制定问题整改方案，落实相关工程措施和管理制度，在规定的期限内整改到位，并将有关情况向节水行政主管部门反馈。

第四章  用水巡查及维修

第十九条 每天对供水管网和用水设备进行巡查，并做好巡查记录。

第二十条 发现跑、冒、滴、漏现象，应及时向部门领导汇报并报修。

第二十一条 总务处物业及水电科接到报修后，应及时安排维修人员进行维修，并在维修结束后检查维修质量。

第二十二条 年底前分析全年巡查结果，查找经常发生跑、营、滴、漏部位的原因，为下一年度节水技改提供方案。

第五章  节水技改

第二十三条 单位新、改、扩建项目应制定节水方案，配套建设节水设施，保证节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，项目竣工后应及时更新给排水管网设计图。

建设项目应在工程规划、项目立项阶段开展节水评价，在项目立项、施工图设计审查、项目施工、监理、竣工验收等管理环节落实节水“三同时”制度。

第二十四条 应推广使用先进的节水技术、工艺、设备和产品，禁止使用列入国家淘汰目录的用水工艺、设备和产品。

用水产品应使用列入《中华人民共和国实施水效标识的产品目录》的产品。

第二十五条 积极开展节水技术改造，做到一水多用，重复利用，不断提高水的重复利用率，节约水资源。

第二十六条 开展水效水平评价和对标达标活动，积极创建节水载体和申报水效领跑者。

第六章  节水宣传

第二十七条 制定全年节水宣传工作计划，并按时组织开展节水宣传活动。

第二十八条 在“世界水日“中国水周”“全国城市节水宣传周”“节能宣传周”“世界环境日”等期间，利用网络、橱窗，宣传板报等形式开展形式多样的节水宣传活动。

第二十九条 定期召开节水工作座谈会、举办节水知识竞赛，开展节水培训等主题活动，宣传节水知识、提高全体师生的节水意识。

第三十条 每次节水宣传活动结束后，及时向节水主管部门上报宣传活动总结和图片，并报送节水宣传信息。

第七章  用水档案管理

第三十一条 各用水部门负责收集、整理本部门节水、用水相关资料，及时报送总务处归档。

第三十二条 用水档案应科学分类，按年分别归档，编制档案目录和卷内目录，确保用水档案资料完整、规范。具备条件时可将档案扫描成电子版存档。

第三十三条 用水档案包含但不限于以下资料：

（一）文件制度类

1.节水主管部门、上级相关部门的涉水管理文件；

2.内部涉水管理文件；

3.用水节水相关规章制度；

4节水管理岗位责任制；

（二）基础资料类

5.给排水管网设计图；

6.用水计量网络图；

7.用水设施分布图

8.节水管理网络图；

9.取水合法性相关资料；

10.饮用水质检测报告；

11有效期内的水平衡测试报告；

节水技改相关资料。

（三）过程记录类

节水工作会议记录及图片资料；

抄表原始记录及统计台账；

巡查、报修及维修记录：

（四）日常管理类

用水计划分解及用水定额分析考核资料；

17.节奖超罚相关资料；

18.节水月报等报表；

19.节水宣传、培训等文档及图片资料；

20.其他节水相关资料

第八章  奖惩

第三十四条 对在节水工作作出突出贡献的部门和个人，给予表彰和奖励。

第三十五条 对用水计划执行不到位，超计划用水的部门，视超耗用水情罚。

第三十六条 对存在故意浪费用水现象的责任人，视情节轻重予以通报批评和经济处罚。

第三十七条 对故意损坏用水器具的责任人，视情节轻重予以通报批评和经济处罚。

第九章  附则

第三十八条本制度自印发之日起执行。

江苏财经职业技术学院

水电巡检制度

苏财院总〔2022〕5号
一、水电工对校园水电设施设备和线路实行定期检查、巡查。

二、每周对教学区、宿舍区水、电设施进行二次巡检。

三、每周检查一次配电房、水泵房等处的大型设备，排除隐患，保证正常运行。

四、每月检查一次公共场所闸阀、路灯、开水器。

五、停电时必须切断回线可能来电的电源，高压开关的操作点把手要锁住。

六、线路有人工作时，悬挂“禁止合闸，有人工作”的警示牌，带电设备遮拦上和禁止通行的过道上悬挂“止步，高压危险”的警示牌。工作地点应悬挂“在此地工作”的警示牌。

七、做好水电维修值班工作。

八、水电巡检人员要认真填写《校园水电巡检记录》。

江苏财经职业技术学院

配电房值班电工安全制度

苏财院总〔2022〕6号
一、操作者必须遵守《电气检修安装安全知识》。

二、值班电工必须具备必要的电工知识，熟悉安全操作规程，熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法，并具备异常情况下采取措施的能力。

三、值班电工要有高度的工作责任心，严格执行值班巡视制度，倒闸操作制度、工作票制度、交接班制度、安全用具及消防器材管理制度和出入制度等各项制度。

四、施工和检修需要停电时，值班人员应该按工作票要求做好安全措施，包括停电、验电、装设临时接地线、装设遮拦和悬挂警示牌，工作负责人均检查确认无电，并交附近带电设备位置和注意事项，然后双方交理许可开工签证，方可开始工作。

五、停电时必须切断各回线可能来电的电源，不能只拉开油开头进行工作，而必须拉开刀闸，使回线至少有一个明显的断开点，变压器与电压自感必须从高低两侧断开，电压互感的一、二次熔断器都要取下，油开关的操作电源要断开，刀闸的操作把手要锁住。

六、在电容组合回路工作时，必须将电容器逐个对地放电。

七、在一组合闸对可送电到工作地点的开头和刀闸操作把手都应悬挂“禁止合闸、有人工作”的警示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮拉和禁止通行的过道上悬挂“止步，高压危险”的警示牌。工作地点应悬挂“应在此地工作”的警示牌。

江苏财经职业技术学院

配电房管理制度

苏财院总〔2022〕7号
一、安全管理，预防为主，严格遵循电气安全规定及操作规程，做好记录。

二、配电房设备运行要经常巡查，发现故障及时排除重大故障及时汇报领导，保证学校供电正常。

三、配电房内严禁堆放杂物和易燃易爆物品。

四、配电房严禁无关人员进入，以防造成人员伤亡。

五、保持配电房内整洁，做到无积灰、无积水、无纸屑、无油污、痰迹。

六、做好配电房的通风降温工作，保持好配电房的温度在规定范围内。

七、做好配电房的“三防”工作。

八、进入配电房着装整洁，不得穿拖鞋。

江苏财经职业技术学院总务处（基建办）

首问负责制（首访负责制）

苏财院总〔2020〕1号
第一条  首问负责制（首访负责制）是指师生或者外来客人到总务处（基建办）各科室咨询或办理相关事项时，首位接待或受理的工作人员认真解答、负责办理或引荐到相关部门的制度。首次依照职责接待来访人的机关工作人员是首问责任人。

第二条  首问负责制遵循热情主动、文明办事、服务规范、及时高效的原则。各科室应当根据业务职能确定责任内容，实行首问负责制受理及处理结果情况登记制，建立登记台账，对重要来访人员的姓名、单位、时间、咨询或办理事项、结果等进行登记。

第三条  首问责任人对属于自己承办的事项应立即接办；对不属于自己承办的事项，应将办事人引导至承办人，或将有关事项转交承办人；承办人不在岗的，或承办人一时不明确的，首问责任人应当代为接收、转交，负责跟踪办理，并对接待办理事项进行登记，注明办事人姓名或单位名称、住址、联系电话、办理事项、所收材料的名称和数量、以及首问责任人、承办人、联系电话、处理情况等相关信息。

第四条  各科室工作人员应实行亮牌上岗，公示姓名、职务、工作岗位、业务范围，以便服务对象了解工作人员身份信息，主动接受师生监督。

第五条  根据单位授权，首问责任人对符合条件的申请，应当场受理。可以当场办理的，应当场办理；不能当场办理的，应当向来访人说明理由。对于来访人提交的材料不齐全、或者不符合法定形式的，应当一次性告知所需补正的全部材料，并给予指导帮助。对把握不准的，或特别重大以及紧急的事项，首问责任人应当及时向领导汇报。

第六条  来访人通过电话咨询、反映问题、投诉或举报的，接听电话的工作人员即为首问接待人。属于首问责任人职责范围内的，应认真负责回答；属于本部门其他处、科、室的，应将相关的电话告知来电人，尽可能地为来电人提供

帮助。

小型维修改造施工单位

备选库使用管理办法(试行)

苏财院总〔2020〕2号
第一章  总  则

第一条  为规范校园校舍维修改造项目交易活动，确保承发包过程的公正性、科学性，保证项目投资效益和质量，减少和预防腐败，根据国家有关法律、法规，结合学校实际，制定本办法。
第二条  学校各单位、部门使用学校预算资金、专项资金以及单位自筹资金实施的土建施工、设备安装、装饰装修、电气线路改造、综合布线改造、给排水改造、环境景观、拆除、修缮等工程，项目预算资金在3万元（不含）以内的适用本办法。
第二章  备选库的建立

第三条  施工单位备选库的建立遵循公开透明、公平竞争的原则，由公开招标确定。
第四条  施工单位备选库有效期为1年，合同期满合作良好可续签1年。
第三章 备选库的使用

第五条  小型维修改造工程施工单位备选库建立后，供学校总务处、基建办公室等受理校内小型维修改造工程管理的相关部门使用。由招标管理部门参与组织抽取。
第六条  施工单位选取方式

（一）一般项目，采取在备选库中随机抽取1家施工单位承担相关工作。参加抽取人员组成：招标办工作人员、维修改造项目负责人、维修改造单位工作人员共3人，后勤党总支纪检委员进行监督。填写《施工单位备选库抽签记录表》。
（二）零星维修（单项估算在5000元以下的）和抢修排险等应急项目。由维修主管部门和招标办从备选库中轮流安排具备相应能力的施工单位进行实施。填写《施工单位备选库抽签记录表》。
第七条  一般维修改造工程由维修主管部门根据项目预算的审批权限进行立项，由被抽中单位根据维修改造工程内容进行造价，由维修主管部门组织施工单位进行项目实施并监督工程质量，项目完成后项目负责人对工程量进行审核后以书面形式报送审计部门进行造价核算。隐蔽项目无法确定工程量和预算的，需先备案，由项目负责人及时填写施工记录并报维修主管部门与审计部门现场确认，出具审核报告。
第八条  零星维修和抢修排险项目实行先做后审制度，报修即立项，由维修主管部门和招标办从备选库中轮流安排具备相应能力的施工单位进行维修，维修结束后，由维修单位根据维修改造工程内容进行造价，项目负责人对工程量进行审核，累计维修达到3万元以上汇总报送招标办进行造价核算。
第九条  项目竣工后，由学校指定部门组织验收，项目使用单位、项目建设单位等单位参加。竣工验收后，施工单位应出具竣工结算等资料，提交审计部门进行结算审计。学校按照审计管理规定及结算付款程序办理相关手续，支付工程款。

第四章  备选库的管理

第十条  备选库实行动态管理，未续签或续签期满后需重新招标更新备选库。 

第十一条  入库单位有下列情形之一的，维修主管部门等单位应报学校招标管理部门审批后清理出库： 

（一）在投标过程中弄虚作假的； 

（二）单位的资质条件发生变化，不适合承建相关修缮工程项目或已不符合入库条件的； 

（三）有转包等违规行为的； 

（四）在工程建设过程中存在恶意串通等不诚实行为的； 

（五）存在不廉洁记录的； 

（六）发生工程质量问题、安全生产事故、环保事故或引发群体性事件（如拖欠农民工工资等），严重影响学校正常教学生活工作秩序以及受到政府相关部门处罚的； 

（七）无故拒绝承担学校指定的应急抢修项目的； 

（八）不符合入库要求的其他情况。 

第十二条  因清理出库或主动放弃导致备选库中各类施工单位数量不足的，低于2家的，应通过招标进行补充。 

第十三条  维修主管部门负责对入库单位进行以下管理：

（一）对入库施工单位建立基础档案； 

（二）对施工单位服务评价资料进行归档和分析； 

（三）根据服务评价提出备选库补充和调整建议。
第五章  责任追究
第十四条  学校相关单位、工作人员在建库及管理过程中，违反相关规定，徇私舞弊的，视情节轻重，构成违纪、违法的依纪、依法处理。 

第十五条  入库单位在承建学校修缮项目过程中，如存在违法违规行为，学校立即将其清出备选库，并视情分别上报建设行政主管部门、司法部门。 
第六章    附  则

第十六条  本办法由学校总务处（基建办公室）负责解释。

第十七条  本办法自公布之日起生效。

江苏财经职业技术学院

基建档案资料管理制度

苏财院总〔2022〕8号
为加强基建档案资料的管理，全面、完整地收集基建档案资料，保证基建档案的真实、安全性，结合我处特点，制定本办法。 

一、认真贯彻执行《中华人民共和国档案法》，以及党和国家关于档案工作的方针、政策，努力做好基建档案归档工作。 

二、档案资料的收集范围，凡属新建、改建、扩建的房屋，从设计资料，上级部门对项目建议书、可行性研究报告及扩初设计的批复，地质钻探资料，规划、土方平衡，室外标高、外水、外电、下水，道路，初步设计，扩大初步设计，施工预算，开工报告，测量定位记录，施工合同，工程协议书，图纸会审记录，修改设计资料，设计修改图，竣工图，隐蔽工程图，室内设备安装资料和图纸，竣工结算，招投标工作文件等资料。

三、档案资料统一由资料管理员收集整理、归档，各类资料的经办人都必须主动将原件资料交资料室存档。资料室所存放的所有资料，不论是内部还是外部人员来查阅时，均必须办理手续，随查随还，不得任意携出室外。特殊情况必需借出时，由处领导批准，限期交还。若有丢失，除须作出书面检讨外，应负责赔偿。 情节严重的还应处以罚款。

四、为便于及时使各种应存档的资料归档，凡属设计好的图纸由资料管理员发放，各项资料整理装订成册由经办人发放。两天内送达到各有关单位，三天内送达到施工单位。  五、凡属订购、采购各类书籍资料，由资料管理员统一办理，所需数量由处领导审批决定。需借阅使用，或因工作需要长期使用者，统一由资料室编目登记，使用者应及时归还或办理移交手续。若有丢失损坏，除按价赔偿外，视其情节处以罚款。 

六、对已竣工项目的基建档案资料，项目负责人协调有关部门办理竣工验收手续，各种资料壹年之内及时归档。 

七、妥善保存好图片资料，建筑模型。 

八、资料室管理人员，要认真做好基建档案资料的收集，整理鉴定、保管、统计和利用工作，为领导决策提供依据。
江苏财经职业技术学院

建设工程施工现场管理制度

苏财院总〔2022〕9号
为了加强施工现场管理，提高工程质量，降低工程造价，缩短工期，特制订本办法： 

一、工程开工前，项目负责人应负责与有关单位和人员联系，组织实施现场的“七通一平”工作，并会同施工承包单位做好施工现场现状图及其它原始记录，作为有关分项工程决算的依据。 

二、工程开工前，项目负责人应组织审核施工单位提交的施工组织设计，施工中严格按审批的施工组织设计执行，不得随意扩大施工现场范围。 

三、施工现场严格执行项目负责人制度，甲方对施工现场的任何意图都需经过项目负责人。 

四、严格要求施工承包单位按照投标书，施工承包合同，设计文件及现行施工验收规范的要求施工。 

五、项目负责人应严格控制到场的各种材料、设备的质量，禁止不合格材料、设备用到工程上去。 

六、严格执行隐蔽工程验收制度，及时做好隐蔽签证，不得事后补办签证手续。 

七、项目负责人应负责组织各工种现场负责人及有关单位和人员参加各阶段的验收工作和各种形式的工程协调、联系会议，并做好记录，负责办理各种有关验收手续。 

八、工程竣工交付使用后，应坚持维修回访制度，在保修终止前十天会同施工承包单位共同回访，并填写回访单，对所存在的问题全部返修合格才能认为保修期已满，以签证后的回访单作为保修款之结算依据。
江苏财经职业技术学院

基建维修工程管理制度

苏财院总〔2022〕10号
为适应社会化改革的需要，提高投资效益，更好地为教学、科研和师生服务，特制定本办法。

一、总务处（基建办）代表学校行使基建工程维修管理职能，负责学校基建工程改造、维修及新建工程规划、论证、招标、竣工验收。

二、基建工程维修实行项目审批制度。凡基建维修及改建项目必须按程序报批。审批后，由基建设与工程维修科组织实施。

三、报修程序

l、凡在保修期限内的基建工程维修，接到报修后，立即派相关人员到达现场，同时通知承建单位组织维修。

2、凡维修项目，由报修部门或主管部门提出维修或改造方案，经审计处审定，按权限报各级领导或学校会议批准后组织施工。

3、零星维修或其它不在保修期内的急修项目，直接到总务处报修。

四、工程招标

凡公开招标项目由招标办组织进行招标。合同须经审计处审签，招标程序按学校有关规定执行。非公开招标项目按有关规定执行。

五、工程质量监督和验收

1、施工单位应严格遵守国家现行施工规范，不得偷工减料或拖延工期，更不允许使用伪劣材料。否则，将视情节给予一定的经济处罚，并承担由此引起的一切损失。

2、施工单位在施工中应自觉接受总务处及报修部门的监督。发现质量问题时，总务处可以口头或书面通知形式要求施工单位限期整改。

3、维修工程竣工后，施工单位应及时组织自验，自验合格后向总务处报验。总务处接到验收申请后会同招标办、报修部门进行竣工验收。

六、工程款审核与结算

基建维修项目竣工后必须报审计处进行决算审计。等审计报告出具后，才能办理结算报账手续。

七、凡涉及学校规划、建筑结构、水电管网、治安及消防维修及新建项目，在验收竣工后，应将全部资料统一归入档案室保管。

八、为提高服务水平，完善维修管理机制，建立维修项目责任人负责制度，强化服务意识和责任意识，保证维修质量和维修时效，为学校事业的发展提供优质高效的服务。

江苏财经职业技术学院

校园内建筑垃圾管理规定

苏财院总〔2022〕11号
为了加强我校建筑垃圾的管理，保证校区整洁美观，净化、优化、美化校园环境，特制定如下管理规定：

一、负责基建的施工单位，必须对所属施工队制定“文明工规”，施工时对建筑垃圾的处理严格按规定执行。

二、各施工单位因施工处理建筑垃圾时，必须报学校主管部门，再由主管部门指定垃圾的堆放地点，并按要求倒放。

三、运送垃圾或运送建筑材料的车辆，必须妥善装载，不得漏撒，违者除令其清扫干净外，并视其污染情况处以200元以下罚款。

四、小型施工场地，必须设有临时铁板堆放水泥沙浆，不得直接在马路上面或水泥地面进行砂浆搅拌，违者视其情况处以500元以上罚款。

五、各施工单位必须及时清理建筑垃圾，做到工完场清，不得留存，原则上应自行运出校园，否则按每天30元罚款。

六、任何单位不得在校区内乱倒乱堆建筑垃圾和建筑材料，对乱堆乱倒建筑垃圾和建筑材料的单位，除对其单位领导通报批评外，并对每车垃圾处以30元以上的罚款。

七、学校各部门及教职工因室内装修而产生的建筑垃圾，应及时督促施工单位进行清理或自行处理，不可随意堆放，违者视情节轻重予以罚款。

八、本规定自公布之日起执行。

江苏财经职业技术学院

基本建设工程管理办法（修订）

苏财院〔2021〕74号
第一章　总则

第一条为进一步加强我校基本建设工程的管理，规范程序，提高决策水平，保证投资效益，促进学校事业持续健康发展，根据国家有关法律、法规和行业规范、条例，以及江苏省教育厅《关于做好省属高等学校基本建设工作的指导意见》《江苏省省属高校固定资产投资项目审核管理规定》《江苏省省属高校建设工程项目审计实施办法》等文件精神，结合我校实际情况，制定本办法。

第二条　本办法所称建设工程是指投资新建、扩建、改建的基本建设工程和修缮改造建设工程。

结合我校实际情况，根据建设工程性质和规模分为二类：第一类基本建设工程，指经政府管理部门批准新建、扩建、改建的基本建设工程；第二类修缮改造建设工程，指对现有房屋、构筑物进行修缮、改造或者装修，校内临时构筑物搭建等的建设工程。

第三条　建设工程管理是指项目建议、方案论证、立项报批、图纸设计、清单编制、施工单位招标、施工过程管理、竣工验收、结算审计、交付运行和竣工财务决算等全过程管理，包括工程进度、造价控制、工程质量、施工安全、信息档案等全过程全方位管理。

第四条建设工程管理主要任务是：贯彻执行国家和地方的法律法规、方针政策和相关规定，遵循建设工程的客观规律，先规划论证，后设计招标实施。在项目投资决策的基础上，通过规划、协调、监督，完善建设工程的实施环节，有效控制建设工程的质量、进度和投资。

第二章　组织机构及职责

第五条建设工程管理实行项目法人责任制度，学校主要领导对建设工程负总责，分管校领导对相关工作具体负责，纪检、发展规划、财务、审计、基建、国资等相关部门对建设工程的规划设计、组织实施、资金管理、审计监督、招标管理、资产形成、廉政监督等工作负责。

第六条校长办公会、党委会是学校建设工程重大事项和重要管理制度的决策机构。根据学校“三重一大”制度有关规定，对重要事项进行决策。

第七条学校成立基本建设工作领导小组，组长为党委书记、校长，副组长为分管基本建设工作的校领导，成员由学校办公室、纪委办公室、发展规划处、财务处、审计处、保卫处、信息化建设管理处、总务处、基建办公室、国有资产管理处主要负责人组成。基本建设工作领导小组做好以下工作：

1、开展前期工作决策，包括审核项目建议书、可行性研究报告、初步设计和投资概算等；

2、开展决策后组织、推进工作，包括督促建立确保建设工程顺利进行的工作制度以及与之相适应的工作机制，督促各职能部门各司其职，推进建设工程实施；

3、对建设工程实施过程中的重大使用功能变更、重大投资变更、重大安全事故等重大事项进行审议等。

第八条学校成立基本建设工作小组，组长为分管校领导，成员为学校办公室、纪委办公室、工会、发展规划处、财务处、审计处、保卫处、信息化建设管理处、总务处、基建办公室、国有资产管理处等部门负责人，建设工程项目使用单位负责人及项目相关管理部门负责人为不固定成员。基本建设工作小组下设基本建设管理办公室。

基本建设工作小组成员主要职责如下：

1、基建办公室

负责建设工程的全过程管理，承担质量、进度和投资控制的职责，同时负责安全、环保等的监管，并实行党风廉政“一岗双责”。

（1）根据需要编制建设工程年度计划和中长期规划；

（2）制订建设工程管理的内控等制度；

（3）项目的立项报批和前期准备；

（4）编制设计任务书、委托设计及编制投资概算；

（5）提出建设工程招标申请；

（6）办理建设工程报建手续；

（7）负责合同的拟定（执行合同会签制度），做好合同管理；

（8）负责现场施工管理、协调；

（9）办理工程验收手续、组织项目竣工验收；

（10）向国有资产管理处交付竣工验收合格的房产；

（11）向审计处提交结算审计资料；

（12）及时整理和移交竣工项目建设档案。

2、发展规划处

（1）协助使用部门完成重大建设工程的论证工作及校内立项报批；

（2）协助基建工作领导小组完成重大建设工程建成后的评价工作；

（3）牵头校园规划编制或修订工作。

3、财务处

（1）资金筹措、编制预算；

（2）资金使用的管控、核算管理；

（3）编制基建财务年度决算报告；

（4）负责建设工程项目竣工财务决算工作。

4、审计处

（1）负责组织并实施建设工程工程量清单（招标控制价）审核、全过程跟踪审计和竣工结算审计；

（2）制订、修订建设工程项目审计管理办法；

（3）针对审计中发现的问题，督促相关部门及时整改。

5、国有资产管理处

（1）负责建设工程招标工作；

（2）参与竣工验收；

（3）办理固定资产入账。

6、纪委办公室

（1）建设工程的立项和招投标等重要环节监督；

（2）接收、处理信访投诉和查处违纪违法行为。

7、其他部门按职能和需要参与工作。

第九条实行建设工程使用单位全过程参加的工作机制。使用单位应委派专人参与全过程管理，具有知情权、建议权、监督权。参与并会签有关涉及使用功能、建设标准、建设内容、设计任务书、设计招标文件、施工招投标文件、相关合同、设计变更、现场签证等文件。

第三章　立项与计划管理

第十条建设工程立项程序

建设工程立项一般遵循以下程序：建设工程任务书编制、专家论证、校长办公会议或党委会研究决定、项目建议书编制与报批、项目可行性研究报告编制与报批、初步设计与报批。
第十一条　基本建设工程的立项程序

1、校内审批阶段使用单位提出建设任务书（拟建设工程名称、建设目的、内容、具体使用要求和功能定位、竣工、建设后运行模式、管理方案、投资概算等），发展规划处根据学校总体规划，会同财务、国资、基建、教学和学工等部门就建设工程的必要性、可行性进行充分论证，使用单位提出立项申请，报校长办公会议和党委会研究决定；

2、校外审批阶段党委会批准立项后，按《江苏省省属高校固定资产投资项目审核管理规定》，基建办负责委托有建筑咨询资质的单位编制项目建议书，报省教育厅和省发展改革委审批同意后，报政府规划、国土、环保等部门审批，委托有资质的单位编制可行性研究报告，再次报省教育厅和省发展改革委审批后立项，正式列入学校预算。

第十二条　修缮改造建设工程的立项程序

各类修缮改造项目由所在部门提出需求，包括功能平面布置、环境和材料等要求，初步设计及概算，根据需要组织评估论证后上报分管副校长审批，按“三重一大”决策程序要求，经校长办公会议或党委会决策同意后，列入学校预算；

日常小型零星修缮由后勤部门通过巡回检查、收集物业、师生报修信息并现场勘察后，实时填报建设工程报修申请，报修即立项。

第十三条基建办根据预算管理要求，结合学校事业发展需要和财务能力，编制建设工程预算计划，报学校审批，原则上未列入预算的建设工程不得启动实施。如属于应急抢修情形的，经汇报请示基本建设工作小组组长同意后，可以先按要求实施，后办理预算外资金申请流程。
第四章　建设工程的实施

第十四条　严格按照批复实施建设工程，严禁擅自改变建设选址、建设用途、使用功能、建筑面积、建设标准和项目投资。从严控制建设规模和标准，如有重大变化须重新报批。

第十五条　严格执行报建程序，接受地方政府的监督和管理，及时进行图纸审查、办理规划许可、施工许可、质量监督、安全监督等前期手续，做到合法施工、规范施工。

第十六条基本建设工程必须依法委托监理单位实施现场管理；修缮改造建设工程由基建办或项目实施单位根据项目复杂程度和大小情况，可以委托监理单位进行现场管理，也可由基建办或项目实施单位派人进行现场监督管理，基建办或项目实施单位应督促监理单位依照有关法律、法规、技术标准、相关文件及合同实施现场监督管理。

第十七条建设工程参建服务单位的确定

1、基建办公室根据建设工程规范管理化要求，可以委托具备相关资质的建设工程服务类企业提供建设工程专业服务。主要包括：建设工程咨询、工程勘探设计、造价咨询（编制工程量清单、标底）、招标代理、监理服务及项目管理等单位；

2、建设工程服务类企业的立项申请，根据财务审批权限履行审批立项程序，费用从项目总经费中列支；

3、建设工程服务类企业采购按照政府部门有关建设工程招标标准以及学校招投标管理办法实施。

第十八条施工单位的确定

1、基本建设工程：根据《江苏省省级政府投资非盈利性工程项目集中建设管理办法》（苏政办发〔2018〕41号）有关规定由省公建中心代建。

2、修缮改造建设工程：为加强学校运行保障，确保正常教学生活秩序，提高工作效率，提升校内服务及时性和师生满意度，对于修缮改造建设工程依据规模，实行分类管理：

（1）3万元以下（不含3万元）的修缮改造工程

由基建办公室汇同招投标办公室从学校公开招聘的3个维修单位中抽取。造价由审计单位进行审核。

（2）3万元以上5万元以下（不含5万元）的修缮改造工程

基建办公室提出日常修缮改造的招标采购申请，经分管校领导审批同意后组织由基建办公室3名以上工作人员和后勤党总支纪检委员组成的招标小组进行招标采购。

（3）5万元以上（含5万元）的修缮改造工程

根据需要，由基建办公室或委托设计单位设计施工图，经基建办公室或委托造价咨询单位编制工程量清单和控制价。5万-30万元（不含30万元）经校长办公会议批准，30万元以上经党委会批准后组织公开招标。

（4）因地震、台风、暴雨等情况造成的重大紧急抢修的3万元以上的紧急建设工程，经基本建设管理办公室请示，基本建设工作小组组长批准后，可以委托日常修缮改造施工单位承接施工任务，事后需在3日内补办审批手续。

第十九条　为加强学校建设工程统筹协调，及时掌握建设工程项目需求信息，提高管理效能，一般情况下，校内各需求单位应在每年3月10日前向基建办公室提交列入学校年度预算的建设工程项目改造申请。

第二十条　合同签订

1、建设工程必须依法签订施工合同，施工合同一般应采用规范合同文本；

2、建设工程施工合同签订前，依据校内采购管理规定和合同管理规定，经项目负责人、相关部门、相关校领导审核后，正式签订施工合同；

3、实行市场公开招标的基本建设工程的施工合同依法报政府管理部门备案；

4、除施工合同外，为加强廉政建设，学校应与各参建单位签订建设工程廉政协议和安全协议，明确双方在廉政、安全方面的责任和义务。

第二十一条　施工现场管理

1、根据建设工程实际情况，对复杂程度大、专业性强的项目，基建办公室可以委托专业监理公司进行现场管理，现场管理表式采用江苏省城乡建设厅监制监理用表；未委托监理管理的建设工程，由校内项目负责人参照监理管理用表执行；

2、施工单位进场施工期间，由基建办公室根据项目复杂程度，负责组织以下会议：设计交底会议、工地例会、技术协调会议、竣工验收会议，根据会议内容邀请相关部门人员参加，并做好会议记录；

3、基建办公室应加强施工安全监督管理、隐蔽工程验收管理，确保工程质量、工程进度和文明施工。

第二十二条　工程变更

工程变更是对施工图纸内容的调整、补充及完善。施工管理中必须加强设计委托内容的论证，坚持和强化开工前的图纸审核、图纸交底、清单编制等工作，从源头上杜绝或控制工程变更数量，最大限度地减少工程变更量，确实需要变更的，按如下程序办理。

1、允许变更的情形

（1）工程项目的设计图纸不能满足实际工程技术要求，必须修改施工的；
（2）施工图设计对现状勘察不到位，或者无法勘察到位，必须改变施工的；

（3）因招标工程量清单漏项，或者描述不清，必须进一步明确施工要求的；

（4）根据实际需要，学校从使用功能或运行管理等方面提出功能调整，改变施工的；

（5）施工单位根据施工实践经验提出合理建议，有利于提高工程质量或者降低建设成本的。

2、工程变更必须坚持“先审批后变更”的原则，遵循“科学、节约、必须”的指导思想，严格控制工程变更。

3、所有的变更均应事先填写变更申请报告，经监理审核、基建办公室（项目负责单位）批准后进行变更，由施工单位出具工程变更造价报审计部门审核，基建办公室（项目负责单位）牵头联合项目监理单位组织其他相关单位参与工程变更前的现场调查工作，形成工程变更现场勘验表及相关资料，详细阐述变更理由。工程技术较复杂需专家论证的应聘请专家论证，形成专家论证意见，并结合现场勘验情况形成工程变更方案。由跟踪审计单位或社会中介审计机构出具审计报告，填写变更审批表，5万元以下（含5万元）报分管基建校领导审批，5万-30万元（不含30万元）经校长办公会议批准，30万元以上经党委会研究批准。为防止可能造成生命、财产等重大损失，必须及时采取应对措施而实施的应急工程变更可以经分管校长批准后即可执行，事后履行相关手续。

第二十三条　工程签证
工程签证是根据现场实际需要，基于设计图纸及变更以外的施工事实的记录和核定，是工程结算的依据。

1、允许签证情形

（1）合同约定承包范围以外且未经工程变更，但必须施工的；

（2）发生属于工程定额内容以外工序的；
（3）非施工单位原因导致返工、窝工的；

（4）工程施工合同中约定必须签证的；

（5）法律、法规及现行有效标准规定必须签证的；

（6）学校必须通过签证才予确认的施工内容。

2、签证事项发生后应及时办理书面签证手续。

工程签证应在施工过程中及时办理，经施工单位、监理单位、跟踪审计单位、校内现场项目负责人共同现场计量确认，签署明确意见，签证内容中必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班等，明确工程发生的事实及图纸上不能标识清楚的工程量和尺寸，做到签证工程量准确、字迹清晰、书写规范、计量单位明确、图片资料齐全。

第二十四条　建设工程施工结束后，基建办公室应及时组织施工、设计、使用单位及校内相关职能部门进行竣工验收。根据有关规定需要进行专项验收（如消防、环保、人防、规划等）的工程项目，应在报请相关政府部门进行专项验收合格后，方可组织竣工验收。

第二十五条　建设工程结算审计完成后，由财务处会同相关部门共同完成建设工程竣工财务决算审计；工程项目已实际投入使用但超时限未办理竣工账务决算的，应根据项目的实际投资暂估入账，转作相关资产管理。

第五章　资金管理

第二十六条　加强建设工程资金管理，做好建设工程资金的预算编制，建设工程资金纳入学校预算管理，资金实行专款专用，严禁截留、挪用和超批复内容使用资金。

第二十七条　做好建设工程资金的支付和执行控制。根据合同条款规定和项目实施进度，严格按照学校财务规定的审批权限和程序及时办理工程款支付手续。

第六章　廉政纪律与监督

第二十八条　公开建设工程管理信息，畅通师生员工知情和参与民主管理的渠道。按照“谁主管、谁负责”的原则，加强基本建设项目廉政防控管理，将党风廉政建设“一岗双责”的要求落实到建设工程管理的各个环节。

第二十九条　各参与管理和监督的部门，应建立内部控制和内部监督的长效机制，督促参与学校建设工程实施的相关单位和人员，认真履行职责，遵守国家法律法规和学校及部门规定，遵守有关工作纪律，廉洁自律,自觉接受监督。加强廉政教育，建立健全配套管理制度，有效预防职务犯罪。

第三十条　严格执行学校建设工程项目审计管理办法，对建设工程项目按合同要求进行审计，建设工程未经结算审计，不得进行工程款项的结算。

第三十一条　实行重大建设工程后评价制度。基建工作领导小组组织专家等相关人员在项目竣工验收合格并投入使用一年后，结合实际情况，对项目建成后所达到的实际效果进行绩效评价，根据评价意见总结经验，不断提高投资决策水平和投资效益。评价结果应按规定公开。

第七章 责任追究

第三十二条　各级领导干部和相关工作人员应当严格遵守国家法律法规以及学校有关规定。对违反学校招投标规定的，玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊等失职渎职的，收受他人好处和贪污贿赂的，截留、挤占、挪用工程建设资金等违反财经纪律的；违反规定造成较为严重的工程质量事故和重大经济损失等的有关责任人，根据情节轻重，依纪依法予以处理并追究赔偿责任；构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。

第三十三条　对于因违反法律法规和合同约定造成较为严重的工程质量问题或重大经济损失的工程勘察、设计、监理、施工、造价咨询等社会参建单位，按照国家规定取消其在我校承接工程的资格，并追究其相应法律责任。

第三十四条　建设工程出现较为严重的工程质量问题，经报校长办公会议同意成立调查工作组。调查工作组负责调查工程质量问题，可视性质与情节轻重，提出解决方案以及追究参建单位、校内有关单位和人员相应责任的书面建议报告，报请校长办公会、党委会决定，进一步采取相应措施，对责任者追究相应责任。

第八章 附 则

第三十五条　本办法由基建办公室负责解释。

第三十六条　本办法自印发之日起施行。

收发室管理制度

苏财院总〔2020〕5号
第一条  收发室负责全校师生员工挂号信函、包裹、汇款单、快递等的签收、登记、分发工作，做到无丢失、无差错。

第二条  学校或个人的重要邮件签收后，要及时通知有关部门或个人领取。重要邮件原则上不得过夜，因特殊情况没有及时领取的，应妥善保管。

第三条  领取邮件的人员，必须凭借单位的证明或个人的有效证件（身份证、工作证、学生证等）领取，无证明或证件的不得领取。

第四条  收发人员不得将学校或教职工订阅的私人报刊、杂志带回家，不准借他人翻阅；严禁私拆他人信件、私揭他人邮票、私自投放广告。

第五条  经常保持办公室整洁有序，与工作无关的人员未经允许不准进入收发室。

第六条  本制度自公布之日起执行。
文印室管理制度

苏财院总〔2020〕6号
为规范文印室各项工作，进一步提高工作效率和服务质量，特制定以下管理制度。

第一条  文印室工作范围：试卷印刷，文件、资料的输出及复印，做到“准确、规范、及时、安全、保密”。

第二条  文印室对送来复印的文件资料和需印刷的试卷，应做好登记，可通过计算机网络传递或其他不需复印的文件，一般不予复印。

第三条  文印室内严禁烟火，非文印室工作人员未经文印室

工作人员许可不得进入文印室。经许可进入文印室者，须自觉遵守工作秩序，不得随便翻阅打印件和复印件。

第四条  文印室工作人员不准打印、复印与公务无关的文件和资料。

第五条  文印室工作人员应爱护文印设备，严守操作规程，定期对设备进行保养和维护。注意搞好设备的防尘、防潮、防火工作。定期清理、打扫文印室，保持文印室整洁卫生。

第六条  文印室工作人员应树立严格的保密观念，严格遵守保密制度，不得随意将打印、复印资料中须保密的事项透露给他人，不得截留任何文件。

第七条  文印室工作人员应定期清理废弃纸张、油墨等易燃物品。总务处定期对文印室各类安全隐患进行排查，检查文印室各类线路，防止线路老化、超负荷工作发生火灾，定期检查文印室内消防设施，保证灭火器材完好有效。

第八条  文印室工作人员下班时要关好电源、门窗，确认无安全隐患后方可下班。

第九条  加强耗材管理，建立领用台帐。

第十条  本制度自公布之日起执行。

江苏财经职业技术学院

校园绿化管理制度

苏财院总〔2023〕1号
为了加强本院绿化工作的管理，营造良好的校园环境，特制定本制度：

一、本院范围内现有的各种植物及园林小品由总务处负责养护管理。

二、学校教职工有植树造林和保护林地、绿地的义务，积极配合总务处搞好校园绿化。

三、本校绿化管理建设，应按照学校总体规划要求制定具体规划，不得任意改变绿化规划。

四、学校每年制订绿化计划，充分利用空地和零星土地植树、栽花铺草，提高学校绿化覆盖率。
五、绿化经费由学校提供。学校新建的办公楼、实验室、宿舍楼周围绿化布置，所需要的经费由基建经费内支出。
六、本院的林地与绿化地属学校财产，任何部门或个人不得侵占，需占用林地或绿化地的要经总务处同意，并报学校批准后方可使用。

七、在本校林地、绿化地中埋设电、水、煤气、电话等各种管道的，需报总务处同意，并经学校批准后方可施工，所造成的绿化损失须进行补偿。

八、学校教职工有爱护花草树木的义务，不得随意采挖、移动花草树木，不得随意穿越草地及在绿化用地上进行各种球类活动。

九、在校学生须参加学校组织的绿化公益劳动，为美化校园做贡献。

十、凡有下列行为应给予处罚：

l、私自占用、损坏林地、绿地的，责令立即停止此种行为，赔偿损失，并按被占用、损坏林地、绿地建设费用的四至五倍处以罚款。

2、擅自改变林地、绿地用途的，责令限期改正或重建相应面积的林地、绿地。逾期不改正的，应按占用林地、绿地处罚。

3、擅自折损、刻划林木，在林地、花坛上、绿地内倒垃圾或废渣、废水、堆放杂物、借树搭棚，经教育不改的单位和个人，按损坏程度罚款；造成绿化物损毁的，按建设费用的四至五倍处以罚款。

4、对故意破坏林地、绿地、园林设施和盗剪、偷窃草木、花果、盆景的个人，视情节给予处罚并全院通报。

十一、全校师生员工有爱护校园鸟类的义务，不打鸟，不破坏鸟类的栖息地和生活场所。

十二、本制度自公布之日起实行。

江苏财经职业技术学院

校园环境卫生管理制度
苏财院总〔2023〕2号
一、总则
为营造整洁、优美的校园环境，加强校园环境卫生管理，明确各区域的保洁责任，规范垃圾清理与拖运流程，特制定本制度。本制度适用于校园内所有区域，包括但不限于学生公寓、食堂、门面房、超市等，旨在通过明确责任、规范操作、加强监管，确保校园环境卫生达到较高标准。
二、环境卫生“三包”责任区域划分
（一）学生公寓
“三包”范围：公寓楼内公共区域（包括走廊、楼梯、电梯、卫生间、洗漱间等）、公寓楼外周边区域（包括公寓楼前的广场、绿地、道路等）。
责任人：公寓楼管理员及入住学生。
具体要求：
学生应保持公寓室内整洁，个人物品摆放整齐，不得在走廊、楼梯等公共区域堆放杂物。
公寓楼管理员负责组织学生定期打扫公共区域卫生，确保地面干净、无积水，墙面无乱涂乱画，门窗干净明亮。
定期清理垃圾桶，垃圾不得溢出，保持垃圾桶周边清洁。
（二）食堂
“三包”范围：食堂内部（包括餐厅、厨房、库房等）、食堂外部周边区域（包括食堂入口、停车场、垃圾存放点等）。
责任人：食堂经营方。
具体要求：
食堂内部应保持地面干净，无食物残渣、油污，餐桌椅整洁，无污渍。
厨房区域应保持灶台、炉具、餐具清洁，定期清洗油烟机，确保排烟畅通。
食堂外部周边区域应保持整洁，无垃圾堆积，泔水桶加盖并定期清洗，防止异味散发。
（三）门面房
“三包”范围：门面房室内经营区域、门面房前后周边区域（包括人行道、绿地等）。
责任人：各门面房经营者。
具体要求：
门面房经营者应保持店内整洁，商品摆放整齐，不得在店外乱摆乱放、占道经营。
门前人行道应保持干净，无垃圾、无污水，绿地无践踏、无垃圾堆积。
经营产生的垃圾应及时清理，不得随意丢弃或扫入道路。
（四）超市
“三包”范围：超市内部购物区域、收银台、仓库等、超市外部入口及周边区域（包括停车场、休息区等）。
责任人：超市经营方。
具体要求：
超市内部应保持货架整洁，商品摆放整齐，地面无垃圾、无积水，收银台干净整洁。
超市外部周边区域应保持清洁，停车场地面干净，休息区座椅无污渍，周边无垃圾堆积。
（五）公共区域
“三包”范围：校园内的道路、广场、绿地、运动场等公共区域。
责任人：绿化保洁单位。
具体要求：
绿化保洁单位应按照规定的频次和标准，对公共区域进行清扫和保洁，确保地面无垃圾、无积水，绿地无杂物、无践踏，运动场无杂物、无安全隐患。
定期清理公共区域的垃圾桶，垃圾不得溢出，保持垃圾桶周边清洁。
对公共区域的设施设备进行定期擦拭和维护，确保设施设备表面干净、无污渍。
三、垃圾清理与拖运要求
（一）垃圾清理
校园内各责任区域应配备足够数量的垃圾桶，垃圾桶应有盖并保持完好，垃圾袋应定期更换。
各责任人应按照以下频次进行垃圾清理：
学生公寓：每日至少清理二次，确保垃圾桶内垃圾不过夜。
食堂：每餐后及时清理，确保就餐环境整洁。
门面房：根据经营情况，至少每日清理一次，确保垃圾不外溢。
超市：根据客流量和垃圾产生情况，及时清理，保持超市内无明显垃圾堆积。
公共区域：物业保洁部门应根据垃圾产生情况，及时清理垃圾桶，确保垃圾不外溢。
垃圾清理过程中，应将垃圾分类收集，可回收物、有害垃圾、厨余垃圾和其他垃圾应分别投放至相应的垃圾桶内，按时送至校内垃圾清运站。
（二）垃圾拖运
校园垃圾拖运工作由总务处负责组织，委托专业的垃圾清运公司进行。
垃圾清运公司应按照合同约定的时间和频次进行垃圾拖运，确保垃圾不堆积、不滞留。
垃圾拖运车辆应保持密闭，防止垃圾在运输过程中撒落、泄漏。车辆应配备苫布等覆盖措施，在运输过程中将垃圾容器完全覆盖，避免垃圾外露、异味散发。
垃圾拖运车辆应保持车容整洁，车身无污渍、无明显垃圾残留，车轮不得带泥上路，防止污染校园道路。
垃圾清运公司应将垃圾运送至指定的垃圾处理厂进行无害化处理，不得随意倾倒或遗撒垃圾。
四、监督管理
（一）监管主体及职责
校园环境卫生监管部门由总务处、学生社区管理服务中心、后勤服务中心等部门组成，共同负责对校园环境卫生进行监督检查。
总务处负责制定环境卫生考核标准，定期组织检查，对发现问题进行记录并督促责任人整改。
（二）监督检查频次及方式
总务处每周至少组织一次全面的校园环境卫生检查，对学生公寓、食堂、门面房、超市、公共区域等进行详细检查。
检查方式包括实地查看、拍照记录、询问相关人员等，确保检查结果真实、准确。
（三）奖惩机制
对于环境卫生“三包”责任落实到位、区域卫生状况良好的责任人，给予通报表扬。
对于未按照要求履行“三包”责任、卫生状况差的责任人，给予通报批评，责令限期整改。对于多次整改不到位或情节严重的，根据合同约定扣除相应的保证金等。
对于垃圾清运公司，若未按照合同要求进行垃圾拖运，出现垃圾堆积、运输撒落等问题，每次扣除一定比例的清运费用，并责令立即整改。累计违规次数达到合同约定上限的，可解除合同，并依法追究其违约责任。
五、附则
本制度自发布之日起施行，如有未尽事宜，由总务处负责解释和修订。校园内各单位和个人应严格遵守本制度，共同维护校园环境卫生。
江苏财经职业技术学院

办公教学实训区域物业管理考核办法

苏财院总〔2023〕3号
一、目的

为创建安全文明和谐的校区，提高校区管理的服务质量和工作效率，使物业管理的工作制度化、规范化、科学化，促使校区物业管理公司按照物管要求切实履行物业合同和落实管理措施，为师生员工提供更优质和完善的服务，特制订本物业管理考核办法。

二、考核内容

（一）安全方面

1.实训楼24小时值班，教学楼每天做好值班和交接班记录。制订楼宇钥匙管理规定，钥匙的保管、领用、借用等实行登记制度。

2.楼宇实行半封闭式管理。本院师生进出凭标志牌、校徽、学生证、工作证；外来人员进入楼宇必须凭本人有效证件登记，管理员在必要时应进行问询和检查；严禁闲杂人员、小商、小贩进入楼宇；管理人员要做好巡查工作。

3.楼宇无火灾、治安、刑事案件发生。每周一次以上安全、消防检查，及时消除安全隐患，并做好相关记录；定期组织物业管理人员学习安全、消防知识，每年进行一次以上的安全、消防演习；楼宇内无违章用电、违章使用明火焚烧杂物的现象。

4.实行24小时值班巡查制度，值班人员每天查夜2次以上并认真作记录，发现异常情况及时上报学校值班室。

5.楼宇内秩序井然，制订各类突发事件的处理预案，定期进行演练，有突发事件按预案及时处理，并迅速上报学校保卫处等相关部门。

6.楼宇内外的疏散通道上无乱停乱放车辆和物品，安全通道畅通。

（二）公共卫生方面

1.楼宇内的公共教室、庭院、走廊、楼梯等公共部位卫生每天清扫2次以上，拖洗1次，楼梯扶手每天抹一次以上，并全天保持整洁；做到地面无积水、无杂物、无垃圾、无痰迹；课桌、讲台、办公桌、墙面、门、窗台无污迹、无灰尘、无划痕、无乱张；窗户玻璃明亮、无灰尘、无污迹；卫生间无异味、无卫生死角；楼宇内整体环境高雅、富有文化气息。

2.楼宇四周环境优美，责任区每天清扫2次以上，全天保持整洁；做到地面无积水、无泥垢、无痰迹、无纸屑、无瓜皮果壳，道路上无杂物乱堆乱放现象；保持水池、地漏、阴沟、雨污水管道等排水通畅；绿化区内做好保洁工作，做到无杂物、无垃圾，标牌及园林灯具设施完好。

3.楼宇四周定期灭杀蚊子、苍蝇、老鼠等害虫，做到无滋生源；做好传染病的预防和防止传染病扩散的预案。

4.楼宇外立面保持整洁，无污迹、无乱悬挂、无乱张贴。

5.楼宇内垃圾做到日产日清，并按校区要求把垃圾运到垃圾中转站。

（三）维修服务与设备管理方面

1.承担楼宇物业服务的单位（公司）必须配备数量和工种满足要求的维修保障队伍，每个楼宇设立管理站并实行24小时值守。建立严格的维修管理制度和报修档案。

2.楼宇设施的零修、急修及时完成。对影响正常教学、科研等正常工作的报修必须在15分钟内赶到现场进行抢修，完成时间最长不得超过24小时，并做好维修记录和回访。重大维修必须首先向管理部门申请，在规定时间内，零修、急修保证一次维修合格率在99%、回访率达到100%。对因人为损坏的设备和设施要及时发现、及时报告、及时查处，确保各类设施的完好率达到95%以上。

3.楼宇内的公共财物齐全、无人为损坏；公共部位的照明、安全指示灯和应急灯具必须每天巡查，保证完好无损。

4.每两个小时巡察一次，及时关闭水电设施，夜间值班人员，晚自习后及时关闭门窗、水电，杜绝长明灯、长流水。

5.制订完善的维修和管理计划，定期对教学设备及水电设施和消防器材进行检查、维护并做好记录。

6.做好楼宇内教学、科研以及其它文化活动的服务工作，提前做好相应准备工作，教具和仪器设备必须重点看护。

（四）物业管理站内部管理方面

1.管理站人员按合同要求配备齐全，不缺勤、不脱岗。管理站人员持证挂牌上岗，主动接受师生的监督。

2.管理站内部环境优美整洁，各项规章制度齐全，岗位责任制度要挂在醒目的地方。

3.管理站建立健全维修档案，对外单位进入楼宇检查或维修的人员，做好相关检查和登记工作。

4.管理站人员服装统一、整齐，纪律严明。

5.管理员对待老师、学生态度谦和、服务热情，杜绝和师生争吵的现象。

6.主动做好学校重大活动的配合工作，完成校区安排的其它工作。

（五）师生的满意程度

采用调查表的方式征求师生的意见，师生对物业管理的满意率应在85％以上。

三、质量监控

（一）考核

1.在我校服务的物业管理单位都必须按本标准严格进行管理，校总务处组织专职人员定期对物业管理的质量进行检查考核。

2.考核计分以月为单位，满分为100分。在每个考核月中，每次考核扣分施行累计，月末汇总，核算当月考核得分，具体考核标准以本细则“管理要求”为依据。

3.考核扣分明细见表1。

表1.考核扣分明细

	序号
	考核内容
	扣分标准

	
	
	

	1
	人员配备
	少1人扣5分（以合同标定人数为准）

	2
	卫生间
	一间不合格扣5分

	3
	流动教室
	教室内一处不合格扣1分

	4
	室内地面
	不合格扣1分

	5
	垃圾桶表面
	一个桶有污渍扣1分

	6
	报修进度
	不当天报修超过一天扣1分

	7
	长明灯、长流水
	发现一次扣2分

	8
	着装
	1人不到位扣1分

	9
	小广告清理
	发现一处扣1分

	10
	安全隐患
	一处扣5分

	11
	安全事故
	一次扣25分


（二）等级评定

合同期内，以季度为单位对卫生保洁、物业管理单位服务质量给予等级评定，评定等级具体分为四级：优秀、良好、合格、不合格。

具体等级评定方式：以季度为单位，将本季度内该单位历次考核月考核得分累计汇总取平均值，该分值即为该单位当季度考核最终得分。分值90分及以上为优秀等级、75分及以上为良好等级、60分及以上为合格等级、60分以下为不合格等级。

各单位每季度服务质量等级将作为该单位续标、参加下次投标的重要依据。

（三）奖惩措施

1.合同期内，各季度服务质量评价等级均为优秀的项目托管单位（托管合同中乙方单位），有权利向总务处提出续标申请（同一个法人单位最多可申请续标一次），总务处将申请上报学校，由校党委会或校长办公会研究审议决定是否续标。

2.合同期内，两个季度及以上服务质量评价等级为优秀且其它季度等级评价均为良好的项目托管单位（托管合同中乙方单位），在下一轮公开招标中，评标时加分。

3.合同期内，若出现一次季度等级评价为“不合格”，且各季度均未获得过“优秀”等级评价的项目托管单位（托管合同中乙方单位）不得参加下一轮公开招标，且近5年内取消其在我校所有物业托管项目投标的资格。

4.对在考核检查中发现的问题，总务处发出整改通知单限期整改；如果该单位在限期内未能整改到位或同一问题连续两次被限期整改，总务处将依据所订合同中的有关条款对项目托管单位扣取违约金。对在合同期内发生重大安全责任事故的项目托管单位（托管合同中乙方单位），总务处实行一票否决制，并由相关部门追究其法律责任。

本考核办法自公布之日起实施，解释权归江苏财经职业技术学校总务处。

江苏财经职业技术学院

电梯安全操作规程

苏财院总〔2023〕4号
一、电梯投入运营前须进行试运行，以检查各部位是否工作正常。

二、搞好轿厢、厅轿门清洁卫生，清理门地坎滑槽内杂物，保证电梯门的正常开闭。

三、严禁电梯超载运行，不允许开启轿厢安全窗、安全门及运送超长物件，对重量判断不明或不符合安全条件的物品谢绝运送，禁止乘客电梯当载货电梯使用，载运重量较大物品应注意在轿厢内均匀分布。

四、不允许用急停开夭、检修开关做正常运行中的消号；不得在电梯运行中使用厅门钥匙开启厅门；严禁在厅、轿门开启的情况下检修运行。

五、当发现电梯运行故障如“平层不开门”、“关门不走车”、“运行冲顶或蹲底”、“安全钳误动作”、“有异常噪声或较大震动冲击”时，请立即按动警铃按钮，拨打报警电话，及时通知电梯的管理及维修人员处理。

六、电梯的厅门钥匙，电源开关钥匙由该电梯的司机或电梯管理人员、维修人员专人管理，认真做好钥匙的交接登记。

七、电梯的司机和维修及管理人员，定期参加培训，掌握电梯的性能，熟知安全操作规程，持证上岗。

总务处（基建办）安全工作制度

苏财院总〔2023〕5号
为加强管理，规范服务行为，提高职工安全防范意识，保证后勤各项服务保障工作平稳有序地开展，特制定本制度。

一、各科室要严格贯彻落实学校有关做好校园安全工作的文件精神，不断提高做好安全工作的责任感，牢固树立“安全第一，预防为主”的观念，切实做好部门安全工作。

二、各科室要加强对部门职工尤其是一线职工有关安全防范工作的教育，努力提高职工的安全防范意识。

三、各科室要严格遵守学校有关安全工作的规章制度，认真履行《安全工作责任状》，经常督促检查本部门安全工作。

四、各科室负责人为部门安全工作的第一责任人，负有做好部门安全工作的职责，要建立健全部门安全工作的机制和制度，提高预防、处置突发事件的能力。

五、严格落实岗位责任制，遵守操作规程。

六、各科室要督促部门职工做好“防火、防盗、防事故”工作。科室负责人要经常深入一线工作场所，检查安全设施的状况，落实有关安全措施，不断提高防范事故发生的能力。

七各类值班人员必须严格遵守学校和处室有关做好值班工作的规定。值班期间，值班人员要加强对后勤重要服务场所安全情况的检查力度，发现问题，及时处置。
总务处（基建办）仓库管理制度

苏财院总〔2023〕6号
为了加强仓库管理，进一步规范物品领用手续，最大限度地发挥仓储效能，促进处室工作科学化规范化制度化建设，特制定本制度。

一、所有人员严格遵守《仓库管理工作条例》，认真执行物品的领用手续。

二、各科室领用物品时，必须开具物品出库单，注明时间、物品名称、型号、规格、数量、用途，领用人签字后，经科室负责人签字后方可领用。特殊物品还须报处领导审批。

三、为了便于汇总、核算，出库单应采用一物一单的原则。

四、仓库保管员接到领用单后，应认真核对单据内容，做到物、单相符，及时发放。

五、仓库保管应切实遵守有关条例，所有物品，应做到货位合理安排，提高利用率，堆垛整齐，安全牢靠，进出畅通，方便收发、点数和检查。

六、仓库保管员应定期进行盘点、核查工作，切实做到帐、物相符，发现缺少的物品，应及时反馈采购部门。

七、严格物品出入库关，对无领用单或手续不齐全，保管员应拒付物品，严禁私自借出物品。

八、经常做好库房的通风，防止物品霉变。

九、保管员树立高度的责任感，时刻提高警惕，切实做好防火、防盗、防破坏工作。

总务处（基建办）仓库安全工作制度

苏财院总〔2023〕7号
为加强仓库管理，保障仓储物资安全，维护仓库工作秩序，特制定本制度。

一、所有人员严格遵守《仓库管理工作条例》，认真执行仓库管理规定。

二、仓库管理员须熟悉仓库所存放物资的性质、用途、保管方式和注意事项，并会正确使用仓库安全设施和消防器材。

三、仓库管理部门须经常向仓库管理员进行安全知识方面的教育。

四、库内存放的物品要按规定排列整齐，谨防因保管不善造成人身意外事故或物品损失。

五、库房内要保持良好通风，防止物品霉变。

六、库房内照明系统须定期进行检修。

七、仓库内须配备必要的消防器材，并确保正常使用。

八、仓库管理员要做好仓库内外的环境卫生工作。

九、仓库内严禁吸烟，外来人员未经批准不得进入仓库。

十、仓库保管员树立高度的责任感，时刻提高警惕，切实做好仓库防火、防盗、防破坏工作。

总务处（基建办）安全工作责任追究制度

苏财院总〔2023〕8号
为加强后勤保障服务安全管理，落实管理责任，确保保障服务安全防患于未然，杜绝安全事故的发生，保护后勤员工身体健康和生命安全，特制定本制度。

一、安全责任范围划分

（一）校文印室、收发室的安全工作由综合科负责。

（二）校医务室的安全工作由医务室负责；

（三）校园卫生保洁、有关楼宇管理、教职工生活区管理与保洁、校园绿化养护管理等安全工作由综合科负责。

（四）校园水电设施维修、水电供应、配电房管理、材料仓库、电梯空调使用与管理等安全工作由能源管理科负责。

（五）校园家具仓库、木工维修的安全工作由综合科负责。

（六）总务处（基建办）负责实施的基建工程、维修改造工程、安装工程等工程项目的施工安全工作由基建维修科负责。
二、安全责任划分

（一）处长是总务处（基建办）安全工作的第一责任人，对总务处（基建办）的安全工作负总责。副处长对分管工作负责。

（二）总务处（基建办）成立安全工作小组，负责领导组织总务处（基建办）的安全工作，根据学校有关文件精神，制定总务处（基建办）各类人员的安全责任制，落实各方面的安全防范措施，处理后勤服务保障安全突发事件。

（三）安全责任具体划分

1、各科室负责人是所负责科室的第一责任人，应履行的安全责任为：

（1）负责拟定所辖工作人员职责和本部门安全工作措施和办法。

（2）负责所辖工作范围的安全督查和责任人职责的履行情况，发现问题及时整改，不留任何隐患。

（3）审批、回复有关人员的请示或报告，及时解决职责范围内的安全问题。

（4）汇报和落实安全的有关工作。

（5）安全事故发生后，在采取紧急措施的前提下，10分钟内向处室领导报告，并在30分钟内拟出事故报告草案。

2、总务处（基建办）全体职工是本职岗的直接责任人：

（1）对本岗位工作（含值班）范围内的安全工作负责。

（2）对本岗位工作范围的安全工作，若需采取措施应及时报告部门负责人。

三、安全责任追究

安全工作事关全校师生的人身安全和国家财产安全，关系学校的发展和稳定，责任重大、意义重大，各责任人务必高度重视，牢固树立“安全第一”、“安全无小事”、“安全责任重于泰山”的思想，以对学生、对家长、对学校和对社会高度负责的态度，认真履行安全职责，切实做好安全工作。

（一）发生安全事故，按照“谁主管、谁负责”，“谁组织、谁负责”，“谁失职、谁负责”的原则承担相关责任。

（二）各科室不履行安全职责发生安全事故时，追究科室负责人责任。

（三）各科室一旦发生安全事故，要在及时处理的同时，迅速将事故情况报告给处室领导。瞒报、迟报、漏报的，追究相关科室负责人的责任。

总务处（基建办）安全生产责任制

苏财院总〔2023〕9号
第一章总则

第一条为加强总务处（基建办）的安全生产管理，明确各级责任人、各职能部门和各生产岗位的工作要求和应负的责任，确保生命和财产安全，依据“安全第一、预防为主”方针和“管生产的同时必须管安全”的原则，建立总务处（基建办）安全生产责任制。

第二条安全生产责任制的核心是实现安全生产的“五同时”，就是在计划、布置、监察、总结、评比生产工作的时候，同时计划、布置、监察、总结、评比安全工作。安全生产责任制的目的是把“安全生产，人人有责”从制度上固定下来，从而增强各级管理人员的责任心，使安全管理纵向到各位人员、横向到各个科室，责任明确、协调配合，共同努力把安全工作真正落到实处。

第二章安全生产管理体系

第三条 处长是安全生产第一责任人，对安全生产负领导责任；分管副处长为安全生产管理人，代表处长行使安全生产统筹管理职责；各科室负责人为本部门安全生产责任人；项目负责人是所有安全生产规章制度的执行者，是安全生产的关键，全面负责本项目的安全生产；职工对本岗位的安全生产负直接责任。

第四条 处室每年度与科室签订《安全生产责任状》，作为安全生产保障体系的一个重要措施。

第三章 安全生产职责

第五条 处长是本部门安全生产管理的第一责任人，对安全生产工作全面负责，其职责如下：

1、建立、健全处室安全生产责任制并组织实施；

2、组织制定本处室安全生产规章制度和操作规程，并保障各项制度有效实施。

3、编制年度安全生产投入预算，并落实到位；

4、督促、检查本部门的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

5、组织制定并实施本部门的生产安全应急预案；

6、及时、如实报告安全生产事故。

第六条 分管副处长是处室安全生产工作的管理人，代表处长行使安全生产管理职责，其职责如下：

1、建立健全部门各项安全生产管理制度及操作规程，组织拟定处室年度安全工作计划。

2、组织全体职工进行安全教育培训，积极开展安全宣传活动。

3、安排布置部门各项安全生产工作，监督、检查、落实各项安全生产管理制度及操作规程。

4、组织制定隐患排查及治理方案，积极消除生产安全事故隐患。

5、负责组织事故应急救援预案修订、管理及演练。组织人员开展消防知识、技能的教育和学习，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。

6、负责各类作业方案的审批及一般性安全事故的调查处理。

7、积极学习先进的安全生产管理理念，应用先进的安全生产技术，全力做好处室安全生产管理工作。

第四章  综合科安全生产职责

第七条 综合科科长是本科室安全生产第一责任人，对本部门安全生产工作全面负责，其职责如下：

1、全面负责本科室的各项安全生产工作，贯彻执行各项安全操作规程和管理制度，做好检查记录。

2、负责对本科室职工进行各类预案的培训、学习、演练；及时排查、消除事故隐患。

3、负责本科室职责范围内的各项设备设施的检查维护，及时发现及时处理。

4、不违章指挥，不强令员工冒险作业，遵守劳动纪律。

5、负责本科室安全生产责任制的落实。

第五章 基建维修科安全生产职责

第十四条 基建维修科科长负责学校在建、在修工程管理，是在建、在修工程安全管理第一责任人，其主要职责如下：

1、严格执行国家安全生产方针、法律、法规、行业相关规范、标准，监督施工企业安全生产管理。

2、负责组织施工图的设计或会审，从源头上消除工程设计缺陷和安全隐患。

3、施工管理过程中，严格遵守相关安全生产法律、法规，不违章指挥施工，不指挥人员冒险作业。

4、组织施工企业进行应急演练，真正做到预防为主，有效降低事故损失。

5、负责对本科室员工进行安全生产教育培训，增强安全意识，提高安全生产管理能力。

6、负责本部门安全生产责任制的落实。

第十五条 施工管理员是工程建设中安全生产的直接管理人（直接责任人），其安全管理职责如下：

1、协助科长做好学校在建、在修工程安全管理工作任务，保障工程建设质量。

2、接受安全培训学习，增强安全生产责任意识，提高自身安全生产管理能力。

3、施工管理过程中，严格遵守相关安全生产法律、法规，不违章指挥施工，不指挥人员冒险作业。

4、在施工过程中，检查督促施工人员严格按照规范采取有效防范措施，保证人民群众生命财产安全。

第四章  能源管理科安全生产职责

第二十条 能源管理科科长安全生产职责

1、全面负责本科室的各项工作，是本部门安全管理工作的第一责任人。

2、严格遵守国家行业相关的法律法规、学校的各项安全生产管理制度和操作规程，监督各项制度规程的贯彻落实，检查相关岗位人员的持证上岗情况。

3、组织科室员工参加各种安全学习和培训，增强员工安全意识和安全责任心。

4、组织科室员工学习演练应急预案，组织实施应急救援行动，不断提高突发事故处置能力。

5、负责学校水电管网的正常运行及消防安全管理。

6、组织相关人员对学校各类管网及附属设施进行安全检查及管理，保障各类设施的正常运行。

7、不违章指挥，不强令员工冒险作业。

8、负责安全生产责任制在本科室的落实。

第二十二条 水电工安全生产职责。

1、严格遵守部门各类安全生产管理制度，严格按照安全操作规程进行作业。

2、接受各类安全生产培训和教育，持证上岗，不断提高自身专业技能，增强安全生产意识，保障管网安全稳定运行。

3、遵守劳动纪律，不违章作业，不违规操作。

4、坚持“四不伤害原则”，即不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、保护他人不受伤害。

5、服从领导安排，认真履行岗位职责，圆满完成管网设施的安全检查、维修维护、抢险救援等工作任务，保障各类管网设施安全正常运转。

第四章  医务室安全生产职责

第十条 医务室负责人是本科室安全生产第一责任人，对本部门安全生产工作全面负责，其职责如下：

1、全面负责本科室的各项安全生产工作，贯彻执行各项安全操作规程和管理制度，做好检查记录。

2、负责对本科室职工进行各类预案的培训、学习、演练；及时排查、消除事故隐患。

3、负责本科室职责范围内的各项设备设施的检查维护，保持设备设施的正常运行。

4、严格按照药品管理法的要求进行药品采购，保障药品供应，做好药品的养护管理工作。对抢救药品要定期检查调整。

5、严格执行消毒制度；保持医务室秩序良好，清洁整齐。

6、发现传染病应按规定填写传染病报告卡，执行传染病报告制度。

7、积极开展健康教育，有针对性地宣传常见病、多发病、季节性传染病的防治知识，提高广大师生员工的保健意识和自我防病能力。

8、负责本科室安全生产责任制的落实。

第十一条医务人员安全生产职责

1、在学校及主管部门的领导下做好师生员工的医疗卫生服务、预防保健工作。

2、坚持以“病人为中心”的服务原则，实行24小时门、急诊制，做到文明行医，礼貌待人。

3、医护人员应树立高度责任心，对危、急、重病人，及时救治，如不具备救治条件，应及时转诊，并做好各项救治、转诊记录。

4、对疑难病人和二次复诊仍不能确诊者，应及时转上级医院诊治并在病历上注明。

5、树立良好的医德医风，尽职尽责，对待病人热心、细心、耐心，诊断治疗得当，病历书写正规。

6、医护人员必须坚守岗位，做好交接班，填写交接班记录，留观病人应当面交班，严密观察病情变化。

第九章 附则

第二十七条 违反本管理制度的职工按照相关法规进行相应处罚，如造成严重后果，追究其法律责任。

第二十八条 本制度自下发之日起执行。

江苏财经职业技术学校

零工定额和使用管理办法

苏财院〔2020〕40号
第一章总则

第一条为加强学校零星用工管理，使用管理更加规范，结合工作实际，制订本办法。

第二条本办法所指零工，是指学校因解决工作急需或为完成某项临时性工作，规模又不大，从社会或服务外包企业临时调用的人员。

第三条本办法仅适用于学校零星用工人员的管理，学校各部门零星用工由总务处统一安排。

第二章用工类型及报酬

第四条用工类型分为零星杂工和零星技术用工。

第五条本办法所称的零星杂工，系指所完成的工作无法形成实物工程量，或完成的工作所形成的实物工程量远远偏离于平均功效能够完成的工程量。零星技术用工是指拥有一定技能，协助或独立完成某项技术工作的零星用工。

第六条零工以工日为报酬单位，每工日报酬中已包含了全部的社会保险和所有的税费在内，劳务提供者应履行缴纳应缴交的社会保险和税费的义务。
第七条劳务提供者或零工派出单位因未履行应尽义务所带来的一切纠纷均由劳务提供者或零工派出单位负责，与学校无关且学校不负任何连带责任。
第三章零工定额

第八条参照淮安市最低工资生活保障标准及相关保险进行测算，结合学校实际，零星杂工每工日（8小时）为人民币130元，零星技术用工每工日（8小时）为人民币200元。工作时间不足8小时的=工日费用/8*实际工作小时数。

第九条原则上不得加班，但因抢险等情况需要的，8小时以外零星杂工按130/8*小时数*1.5倍，零星技术用工按200/8*小时数*1.5倍计算。

第四章用工管理

第十条零工由学校使用部门安排和申请，报学校总务处集中研究审核。各部门应指定人员验收，验收合格后统一由总务处付款。

第十一条各部门在安排零工前，应充分了解临时工作的性质，尽量做到合理调配，避免发生窝工或待工（怠工）的现象。
第十二条在紧急事件发生时，部门在向服务外包企业说明情况后，服务外包企业应无条件的服从具体负责人的安排。
第十三条部门在安排工作时不得违章指挥。若发生违章指挥时，劳务提供者应予以及时指出，经办人应及时纠正。若拒不纠正，则所发生的一切后果由经办人负责。

第十四条所有零工在作业前必须签订安全协议方可进行作业，各使用部门应加强安全监管。劳务提供者不得进行违章作业，因违章作业所造成的一切后果由劳务提供者负责。

第十五条所有零星杂工和零星技术用工的安排，部门经办人都必须有详细的记录，记录资料不得有虚假或涂改的现象发生。一旦发现有虚假的现象，将根据相关制度对弄虚作假者进行相应的处罚。
第十六条用工经办人必须及时签认《零工签认单》，《零工签认单》持有人为劳务提供者。劳务提供者凭《零工签认单》结算费用。

第十七条所有零星用工必须做到月清月结，每月下旬的发生的零星用工可在下月结清。
第四章附则

第十八条本办法最终解释权在总务处。
第十九条本办法自2020年7月1日起实施。 

江苏财经职业技术学院

校园绿化养护、卫生保洁管理考核办法
苏财院总〔2024〕1号
一、总则

为加强对校园绿化养护和卫生保洁工作的监管，督促绿化保洁单位加强内部管理，及时修剪草坪，做好防虫、治虫、树木养护等各项工作，营造整洁、优美、舒适的校园环境，特制定本考核办法。

二、考核内容

（一）绿化养护

1.草坪修剪：草坪应定期修剪，保持平整美观，高度控制在10厘米以内，无明显杂草和枯黄斑块。

2.病虫害防治：定期检查绿化植物的病虫害情况，及时采取防治措施，确保病虫害发生率控制在1%以内。

3.树木养护：定期对树木进行修剪、整形，保持树冠美观，无枯枝、病枝；及时施肥、浇水，确保树木生长旺盛。

4.绿化带保洁：绿化带内无垃圾、杂物堆积，无明显灰尘，保持整洁美观。

（二）卫生保洁

1.校园道路：校园道路每天清扫2次以上，保持路面干净，无垃圾、无积水、无泥垢。

2.公共区域：校园内的广场、庭院等公共区域每天清扫1次以上，保持地面干净，无杂物、无痰迹。校内水面每周清理1次。

3.垃圾桶管理：垃圾桶应每天清理，保持表面干净，无异味，垃圾及时清运，做到日产日清。

4.卫生死角清理：定期清理校园内的卫生死角，如角落、背阴处等，确保无垃圾堆积。

三、考核标准

（一）考核计分

考核计分以月为单位，满分为100分。在每个考核月中，每次考核扣分施行累计，月末汇总，核算当月考核得分。

（二）扣分明细

1.草坪修剪：草坪高度超过规定标准，每发现一处扣2分；草坪内杂草过多，每发现一处扣2分。

2.病虫害防治：病虫害发生率超过规定标准，每发现一处扣2分；未及时采取防治措施，每次扣2分。

3.树木养护：树木有枯枝、病枝未及时修剪，每发现一处扣2分；树木生长不良，每发现一处扣2分。

4.绿化带保洁：绿化带内有垃圾、杂物，每发现一处扣2分；绿化带有明显灰尘，每发现一处扣2分。

5.校园道路：路面有垃圾、积水、泥垢，每发现一处扣2分。

6.公共区域：地面有杂物、痰迹，每发现一处扣2分。

7.垃圾桶管理：垃圾桶表面不干净，每发现一个扣2分；垃圾桶有异味，每发现一个扣2分；垃圾未及时清运，每次扣2分。

8.卫生死角清理：卫生死角有垃圾堆积，每发现一处扣2分。

四、考核流程

1.日常检查：由总务处组织专人进行日常检查，记录发现问题，并及时通知绿化保洁单位整改。

2.定期考核：每月末进行一次全面考核，汇总当月日常检查情况，核算考核得分。

3.结果应用：每月考核结果作为付款依据。

五、奖惩措施

（一）奖励

1.每月考核得分在95分及以上的绿化保洁单位，给予通报表扬。

2.连续三个月考核得分在98分及以上的绿化保洁单位，可在下一轮合同续签时优先考虑。

（二）惩罚

1.每月考核得分低于80分的绿化保洁单位，给予警告，并扣除一定比例的当月服务费用。

2.连续两个月考核得分低于80分的绿化保洁单位，扣除一定比例的服务费用，并要求限期整改。整改不到位的，可终止服务合同。

3.对于在考核中发现的重大问题，如长时间未修剪草坪、病虫害严重未处理等，每次扣除一定比例的服务费用，并要求立即整改。

六、附则

本考核办法自发布之日起施行，由总务处负责解释和修订。总务处可根据实际情况对考核标准和奖惩措施进行调整，确保考核工作的公平、公正、公开。



