## 项目清单与报价表
校园农场水泵安装项目ZW2026-015清单报价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价
1 | 030109011001 | 潜水泵 | 1.名称:潜水泵 2.型号:3KW 3.规格:该规格型号，品牌要求需经过甲方同意后方可施工。 | 台 | 1
2 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22 4*6+1*4 | m | 120
3 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV3*4+1*2.5 | m | 30
4 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:热镀锌钢管 2.规格:φ76 | m | 30
5 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:配电箱变频器压力表 2.规格:该规格型号，品牌要求需经过甲方同意后方可施工。 3.其他说明:投标单位自行勘察现场，满足施工现场要求 | 套 | 1
6 | 03B003 | 电缆沟开挖回填 | 1.名称:电缆沟开挖回填 2.其他说明:投标单位自行勘察现场，满足施工现场要求 | 米 | 150
7 | 03B002 | 潜水泵下沉角钢支架 | 1.名称:潜水泵下沉角钢支架 2.规格:5*5 3.其他说明:投标单位自行勘察现场，满足施工现场要求。 | 米 | 24
8 | 03B001 | 水泥浇筑支墩 | 1.名称:水泥浇筑支墩 2.其他说明:投标单位自行勘察现场，满足施工现场要求。 | 项 | 1
9 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN65 | 个 | 1
10 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:排水阀门（整套） 2.规格、压力等级:DN32 3.规格:该规格型号，品牌要求需经过甲方同意后方可施工。 4.其他说明:投标单位自行勘察现场，满足施工现场要求。 | 个 | 2
合 计